|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | Форма №8 | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | ЗАТВЕРДЖЕНО | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | ( назва організації, що затверджує ) | | | | | | |
|  | | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | |
|  | | | | | ( посада, підпис, ініціали, прізвище ) | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | “\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ р. | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
| **ДЕФЕКТНИЙ АКТ** | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
| **На** Благоустрій прилеглої території СЗШ №32 у м. Львові | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
| Умови виконання робіт | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
| Об'єми робіт | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Найменування робіт і витрат | | | | Одиниця  виміру | | Кількість | | Примітка | | |
| 1 | 2 | | | | 3 | | 4 | | 5 | | |
| 1 | Розбирання асфальтобетонних покриттiв  механiзованим способом | | | | м3 | | 18,5 | |  | | |
| 2 | Демонтаж бетонних поребрикiв | | | | м | | 47 | |  | | |
| 3 | Розбирання бортових каменiв | | | | м | | 26 | |  | | |
| 4 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-  самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. | | | | т | | 31,4 | |  | | |
| 5 | Перевезення сміття до 10 км | | | | т | | 31,4 | |  | | |
| 6 | Улаштування дорожнiх корит коритного профiлю з  застосуванням екскаваторiв, глибина корита до 250 мм | | | | м2 | | 370 | |  | | |
| 7 | Перевезення грунту до 10 км | | | | т | | 161,875 | |  | | |
| 8 | Улаштування пiдстильних та вирiвнювальних шарiв  основи з пiску | | | | м3 | | 37 | |  | | |
| 9 | Улаштування основ пiд тротуари товщиною 12 см iз  щебеню | | | | м2 | | 370 | |  | | |
| 10 | На кожний 1 см змiни товщини шару додавати або  виключати до норми 18-47-1 (до товщини 15 см) | | | | м2 | | 370 | |  | | |
| 11 | Улаштування покриттiв з дрiбнорозмiрних фiгурних  елементiв мощення [ФЭМ] | | | | м2 | | 370 | |  | | |
| 12 | Установлення бетонних поребрикiв на бетонну основу | | | | м | | 47 | |  | | |
| 13 | Установлення бортових каменiв бетонних i  залiзобетонних при iнших видах покриттiв | | | | м | | 26 | |  | | |
| 14 | Пiдготовка ґрунту для влаштування газонiв вручну з  внесенням рослинної землi | | | | м2 | | 540 | |  | | |
| 15 | Посiв газонiв партерних, мавританських та звичайних  вручну | | | | м2 | | 540 | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  |  | | |  | |  | |  | | |
| Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | |
| *[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]* | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  |  | | |  | |  | |  | | |
| Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | |
| *[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]* | | | | | | | | | | | | | | |