|  |
| --- |
| **Форма № 1** |
| Капітальний ремонт холу СЗШ №100 на вул.І.Величковського,58 у м. Львові  |
| 100920 СШ 100 |
|   |
| **Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1** |
| **на Капітальний ремонт**  |
| **Капітальний ремонт холу СЗШ №100** |
|   |
| Основа: |   | Кошторисна вартість | 315,143 |  тис. грн. |
| креслення (специфікації ) №  |   | Кошторисна трудомісткість | 1,7997 |  тис.люд.-год. |
|   |   | Кошторисна заробітна плата | 156,085 |  тис. грн. |
|   |   | Середній розряд робіт | 3,4 |  розряд |
| Складений в поточних цінах станом на “10 вересня” 2020 р. |
| №п/п | Обґрунту-вання(шифрнорми) | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру | Кіль-кість | Вартість одиниці,грн. | Загальна вартість, грн. | Витрати трударобітників, люд.-год. |
| Всього | експлуа-таціїмашин | Всього | заробіт-ної плати | експлуа-таціїмашин | не зайнятихобслуговуванняммашин |
| заробіт-ної плати | в томучислі за-робітноїплати | в томучислі за-робітноїплати | тих, щообслуговують машини |
| на одини-цю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | РН17-1-2 | Демонтаж вiдкритої електропроводки | 100м | 1,478 | 434,58434,58 | \_\_-\_\_ -  | 642 | 642 | \_\_-\_\_ -  | 5,6300 -  | 8,32 -  |
| 2 | РН12-65-14 | Очищення вручну внутрішніх поверхоньстель від шпаклівки та фарби | 100м2 | 5,411 | 2744,532744,53 | \_\_-\_\_ -  | 14851 | 14851 | \_\_-\_\_ -  | 37,3000 -  | 201,83 -  |
| 3 | РН12-65-15 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стінвід олiйної, перхлорвiнiлової фарби | 100м2 | 4,6986 | 3120,533120,53 | \_\_-\_\_ -  | 14662 | 14662 | \_\_-\_\_ -  | 42,4100 -  | 199,27 -  |
| *4* | *РН11-59-3* | *Безпiщане накриття стiн* | *100м2* | *4,6986* | *5950,17**4575,18* | *\_\_-\_\_* *-*  | *27957* | *21497* | *\_\_-\_\_* *-*  | *50,1500* *-*  | *235,63* *-*  |
| *5* | *ЕН15-56-5* | *Безпіщане накриття поверхонь стель**розчином із клейового гіпсу [типу**"сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при**нанесенні за 3 рази* | *100 м2* | *5,411* | *7747,13**6609,61* | *\_\_-\_\_* *-*  | *41920* | *35765* | *\_\_-\_\_* *-*  | *72,4500* *-*  | *392,03* *-*  |
| *6* | *РН12-49-5* | *Полiпшене фарбування**полiвiнiлацетатними водоемульсiйними**сумiшами стiн по збiрних конструкцiях,**пiдготовлених пiд фарбування* | *100м2* | *4,6986* | *13944,21**3771,57* | *\_\_-\_\_* *-*  | *65518* | *17721* | *\_\_-\_\_* *-*  | *43,8300* *-*  | *205,94* *-*  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| *7* | *РН12-49-6* | *Полiпшене фарбування**полiвiнiлацетатними водоемульсiйними**сумiшами стель по збiрних конструкцiях,**пiдготовлених пiд фарбування* | *100м2* | *5,411* | *9921,49**4245,71* | *\_\_-\_\_* *-*  | *53685* | *22974* | *\_\_-\_\_* *-*  | *49,3400* *-*  | *266,98* *-*  |
| *8* | *РН17-11-11* | *Монтаж ЛЕД свiтильникiв* | *100шт* | *0,57* | *85048,80**32740,80* | *\_\_-\_\_* *-*  | *48478* | *18662* | *\_\_-\_\_* *-*  | *390,0500* *-*  | *222,33* *-*  |
| *9* | *РН17-12-2* | *Установлення вимикачiв утопленого типу**при схованiй проводцi, 1-клавiшних* | *100шт* | *0,1* | *10849,01**2849,01* | *\_\_-\_\_* *-*  | *1085* | *285* | *\_\_-\_\_* *-*  | *35,2600* *-*  | *3,53* *-*  |
|   |   |  Разом прямі витрати по кошторису | 268798 | 147059 | \_\_-\_\_ -  |   | 1735,86 -  |
|   |   |  Разом будівельні роботи, грн. | 268798 |   |   |   |   |
|   |   |  в тому числi: |   |   |   |   |   |
|   |   |  вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 121739 |   |   |   |   |
|   |   |  всього заробiтна плата, грн. | 147059 |   |   |   |   |
|   |   |  Загальновиробничi витрати, грн. | 46345 |   |   |   |   |
|   |   |  трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | 63,84 |   |   |   |   |
|   |   |  заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 9026 |   |   |   |   |
|   |   |  **Всього будівельні роботи, грн.** | **315143** |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  | **Всього по кошторису** | **315143** |   |   |   |   |
|   |  | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | **1799,7** |   |   |   |   |
|   |  | **Кошторисна заробiтна плата, грн.** | **156085** |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |
|   |
|  Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* |
|   |
|  Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* |
|   |