| Влаштування огорожі парку Знесіння |
| --- |
| Влаштування огорожі парку Знесіння |
| Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 2-1-1 |
| Влаштування огорожі парку Знесіння |
| № п/п | Шифр ресурсу | Найменування | Одиниця виміру | Кількість | Поточна ціна за одиницю, грн. | в тому числі: | Обґрунтування ціни |
|  |  |  |  |  |  | відпускна ціна, грн. | транс- портна складова, грн. | заготі- вельно- складські витрати, грн. |  |
|  |  |  |  |  | всього, грн. | всього, грн. | всього, грн. | всього, грн. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|  |  | I. Витрати труда |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | Витрати труда робітників-будівельників | люд-год | 454,37 | 89,77 |  |  |  |  |
| 2 |  | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками | розряд | 3,9 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин | люд-год | 94,88 | 116,60 |  |  |  |  |
| 4 |  | Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин | розряд | 5,7 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі: |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | загальновиробничих витрат | люд-год | 65,91 | 140,73 |  |  |  |  |
|  | Разом кошторисна трудомісткість | люд-год | 615,16 |  |  |  |  |  |
|  | Середній розряд робіт | розряд | 3,9 |  |  |  |  |  |
|  |  | II. Будівельні машини і механізми |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | СН202-1141 | Крани на автомобiльному ходу, вантажопiдйомнiсть 10 т | маш-год | 62,969952 | 425,82 26813,86 |  |  |  |  |
| 7 | СН204-502 | Установка для зварювання ручного дугового [постiйного струму] | маш-год | 21,24763 | 36,08 766,61 |  |  |  |  |
|  |  | Разом по розділу II | грн. |  | 27580,47 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числі енергоносії: |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дизельне паливо | кг | 358,929 |  |  |  |  |  |
|  |  | Електроенергiя | кВт-год | 112,612 |  |  |  |  |  |
|  |  | Мастильнi матерiали | кг | 23,519 |  |  |  |  |  |
|  |  | Гiдравлiчна рiдина | кг | 6,927 |  |  |  |  |  |
|  |  | III. Будiвельнi машини, врахованi в складi загальновиробничих витрат |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | СН209-1500 | Ямокопачi | маш-год | 1,46832 |  |  |  |  |  |
|  |  | IV. Будівельні матеріали, вироби і конструкції |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | С111-816 | Дрiт сталевий низьковуглецевий рiзного призначення свiтлий, дiаметр 1,1 мм | т | 0,003648 | 29036,43 105,92 | 28354,62 103,44 | 112,47 0,41 | 569,34 2,07 | 15 км. |
| 10 | +С111-1529 | Електроди, дiаметр 6 мм, марка Э42 | т | 0,022088 | 54186,89 1196,88 | 52982,20 1170,27 | 142,2 3,14 | 1062,49 23,47 | 15 км. |
| 11 | &С111-17149- 7 | Металева секція огорожі 4х2м | шт | 44 | 8384,25 368907,00 | 8200,00 360800,00 | 19,85 873,40 | 164,4 7233,60 | 15 км. |
| 12 | С121-777 | Деталi крiплення рейок, елементи крiплення пiдвiсних стель, трубопроводiв, повiтроводiв, закладнi деталi, деталi крiплення стiнових панелей, ворот, рам, грат тощо масою не бiльше 50 кг, з перевагою профiльного прокату, такi, що складаються з двох та бiльше деталей, з отворами та без отворiв, якi з'єднуються на зварюваннi | т | 0,003648 | 57336,08 209,16 | 56774,73 207,11 | 134,53 0,49 | 426,82 1,56 | 15 км. |
| 13 | &С121-783-2- 14 | Стовбець огорожі, h=2 м | шт | 45 | 892,98 40184,10 | 870,00 39150,00 | 5,47 246,15 | 17,51 787,95 | 15 км. |
| 14 | &С126-1105-2 | Хвіртка металева, 2,4х2 м | шт | 1 | 8526,75 8526,75 | 8450,00 8450,00 | 13,28 13,28 | 63,47 63,47 | 15 км. |
| 15 | С1422-10936 | Цегла керамiчна одинарна повнотiла, розмiри 250х120х65 мм, марка М100 | 1000шт | 0,038304 | 3803,34 145,68 | 3323,16 127,29 | 405,6 15,54 | 74,58 2,85 | 15 км. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | С1424-11619 | Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В7, 5 [М100], крупнiсть заповнювача бiльше 10 до 20 мм | м3 | 2,51712 | 1623,86 4087,45 | 1311,08 3300,15 | 280,94 707,16 | 31,84 80,14 | 15 км. |
|  |  | Разом по розділу IV | грн. |  | 423362,94 | 413308,26 | 1859,57 | 8195,14 |  |
|  |  | Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Електроенергiя | кВт-год | 112,612 |  |  |  |  |  |
|  |  | Мастильнi матерiали | кг | 23,519 |  |  |  |  |  |
|  |  | Гiдравлiчна рiдина | кг | 6,927 |  |  |  |  |  |
|  |  | Дизельне паливо | л | 422,269 |  |  |  |  |  |
| Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "14 вересня" 2020 р. |
| Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем. |
| Символ & визначає що ресурс задан користувачем. |
| Склав _____________________________________ |
| [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] |
| Перевірив _____________________________________ |
| [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] |