Операційна  двокупольна лампа з монітором

Склад комплекту

| Операційна лампа Sim.LED 500 МC - 3pole version | 1 |
| --- | --- |
| Операційна лампа Sim.LED 700 МC - 3pole version | 1 |
| Тримач монітору Sim.SCREEN | 1 |
| Медичний монітор 27 TFT | 1 |
| Ручки , що стерилізуються | 2 |

Ціна: 27 100 Евро/ 907 850 грн з ПДВ.

В вартість пропозиції входить інсталяція, навчання персоналу, гарантія на LED світлодіоди 6 років.

Медична газова хірургічна консоль

Специфікація хірургічної консолі:

- Стельова система 1.0 с  поворотним важелем 0-330 ° 600 мм, с електричним  тормозом, вантажопідйомністю 220 кг – 1шт

- Вертикальна колонка OKI ISOLA H1200mm – 1шт

- Електрична розетка schuko 16A white – PEHA – 16шт

- Еквіпотенціальні заземлюючі гнізда – 16шт

- LAN розетка – 1шт

- Полиця для апаратури (рекомендована вага до 40кг на одну полицю) – 2шт

- Полиця для апаратури з шухлядкою – 1шт

- Газова розетка DIN стандарт Delta P марки CO2 – 1шт

- Газова розетка DIN стандарт Delta P марки O2 – 2шт

- Газова розетка DIN стандарт Delta P марки VAC – 1шт

- Газова розетка DIN стандарт Delta P для стислого повітря – 1шт

- Штатив для в/в вливань – 1шт

- Тримач монітора -1 шт

- Підставка під клавіатуру – 1шт.

Висота від підлоги до стелі - 3.05м; від підлоги до фальшстелі - 2.75м

Ціна: 13 800 Евро з ПДВ/ 462 300 грн з ПДВ

В вартість входить інсталяція обладнання, навчання персоналу

Відсмоктувач медичний (20л)

Обладнання має реєстрацію МОЗ України.

Поставка 60 днів з моменту оплати.

Ціна: 3 800,00 Евро / 127 300 грн з ПДВ

У вартість пропозиції входить: доставка, інсталяція, навчання персоналу, гарантійні та пост-гарантійні обов’язки

Гарантійне сервісне обслуговування протягом 1 року