Автоматичний гематологічний аналізатор

Abacus 380

Виробник: Diatron MI Zrt, Угорщина

Abacus 380 - це компактний 3-diff аналізатор з продуктивністю 
80 тестів/годину, що управляється за допомогою кольорового сенсорного екрану.

Система ідеально підійде для лабораторій приватних та державних закладів, які шукають надійний, швидкий, точний та простий у використанні аналізатор.

Основні технічні параметри:

| Продуктивність | 80 тестів/годину |
| --- | --- |
| Вимірювані параметри | 22 параметри з диференціацією лейкоцитів на 3 субполяції: WBC (лейкоцити); LYM (лімфоцити); MID (клітини середнього розміру): GRA (гранулоцити); LYM% (відносний вміст лімфоцитів); MID% (відносний вміст клітин середнього розміру); GRA% (відносний вміст гранулоцитів); RBC (еритроцити); HCT (гематокрит); MCV (середній об’єм еритроцита); HGB (гемоглобін); MCH (середній вміст гемоглобіну в еритроциті); MCHC (середня концентрація гемоглобіну в еритроцитах); PLT (тромбоцити); PCT (тромбокрит); MPV (середній об’єм тромбоцитів); P-LCC (кількість великих тромбоцитів); P-LCR (частка великих тромбоцитів); RDW-CV (розподіл еритроцитів, коефіцієнт варіації у відсотках); RDW-SD (розподіл еритроцитів, стандартне відхилення в абсолютних числах); PDW-CV (розподіл тромбоцитів, коефіцієнт варіації у відсотках); PDW-SD (розподіл тромбоцитів, стандартне відхилення в абсолютних числах) |
| Об’єм зразка | - 25 мкл в нормальному режимі - 50 мкл в режимі попереднього розведення |
| Забір зразка | забір з відкритих пробірок |
| Методи вимірювання | метод волюметричного імпедансу для підрахунку клітин крові (WBC, RBC, PLT); фотометричний метод для визначення вмісту гемоглобіну (HGB) |
| Калібрування | автоматичне або ручне |
| Контроль якості | - окрема база даних контролю якості - побудова карт Леві-Дженнінгса |
| Коефіцієнт розведення | WBC, HGB: 1:160 / RBC, PLT: 1:32000 |
| Вимірювальні камери | 2 камери для розведення цільної крові та підрахунку |
| Апертури | 70 мкм (RBC/PLT), 100 мкм (WBC/MIX) |
| Пам’ять, збереження даних | 10 000 результатів, включаючи гістограми 3-diff WBC, RBC і PLT та дані контролю якості |
| Мова інтерфейсу | англійська, російська та ін. за запитом |
| Введення та виведення даних | - кольоровий сенсорний екран - вбудований термопринтер |
| Розміри, вага | 32 x 30 x 35 см; 15 кг |

Аналізатор сечі URI-TEX 300

Виробник: Cormay, Польща

Напівавтоматичний аналізатор URI-TEX 300 володіє високою пропускною здатністю для максимально швидко зчитувати результатів сечових смужок та визначення 13 базових параметрів сечі.

Платформа для подачі смужок вміщає 10 пацієнтів одночасно.

Апарат оснащений великим РК дисплеєм та є зручний і простим у використанні.

Результати, включаючи дату та час вимірювання, порядковий номер та ідентифікатор, зберігаються у внутрішній пам’яті та можуть бути роздруковані за допомогою вбудованого термопринтера.

Аналізатор має функцію вимірювання співвідношення креатиніну та альбуміну і співвідношення білка та креатиніну.

Для забезпечення високої якості досліджень в комплект аналізатора входять також калібрувальні смужки.

Досліджуванні параметри: питома вага, pH, лейкоцити, глюкоза, білок, кетони, мікроальбумін, креатинін, білірубін, уробіліноген, нітрити, аскорбінова кислота, кров.

Технічні характеристики:

| Тип зчитування | Відбивна фотометрія |
| --- | --- |
| Пропускна здатність | 300 тестів/год в звичайному режимі 800 тестів/год в швидкому режимі |
| Довжини хвиль | 460, 550 та 650 нм |
| Пам'ять | 2000 результатів |
| Принтер | Вбудований термопринтер |
| Дисплей | LCD |
| Інтерфейс | 2 порти RS 232C та 1 порт PS/2 |
| Маса нетто | 1,3 кг |
| Живлення | DC 12В/3.33A |
| Підключення до ЛІС | Доступне |
| Доступні мови | Англійська, російська, українська |
| Розміри, вага | 275х250х170 мм; 1,3 кг |

Опційно доступні такі фукції:

- Ідентифікація зразків за допомогою баркод-рідера.

- Підключення зовнішньої клавіатури.

Аналізатор автоматичний

для вимірювання концентрації глюкози

1. Призначення аналізатора

Автоматичний аналізатор глюкози EKSAN-Gm призначений для вимірювання концентрації

глюкози в крові, сироватці (плазмі)та інших біологічних рідинах без спеціальної обробки

проби.

Аналізатор працює з 50 мл дозатором, що має синхродатчик, який забезпечує автоматичний

цикл вимірювання.

Для роботи з аналізатором потрібні наступні експлуатаційні матеріали:

1. Глюкозооксидазна мембрана MG-1

ТУ 2031227-03-93

2. 10 ммоль калібрувальний розчин глюкози

ТУ 2031227-11-95

3. Сухий фосфатний буфер 0,01 М рН 7,3 ± 0,1

ТУ 2031227-01-94

| № | Характеристики товару |
| --- | --- |
| 1.1 | Аналізатор автоматичний для вимірювання концентрації глюкози EKSAN-Gm |
| 2 | Призначення: |
| 2.1 | Аналізатор автоматичний для вимірювання концентрації глюкози EKSAN-Gm призначений для вимірювання концентрації глюкози в крові, сироватці (плазмі) та інших біологічних рідин без спеціальної обробки проби |
| 3 | Технічні дані автоматичного аналізатора: |
| 3.1 | Діапазон визначення концентрації глюкози(2-30) ммоль |
| 3.2 | Відносне стандартне відхилення ≤ 5% |
| 3.3 | Число розрядів індикаторного табло 2×16 |
| 3.4 | Об’єм проби 50 мкл |
| 3.5 | Час промивання вимірювальної комірки:залежить від концентрації виміряної глюкози і триває (40 - 70) ± 1 сек |
| 3.6 | Витрата буферного розчину на один аналіз (10 - 17) ± 5 мл |
| 3.7 | Тривалість одного вимірювання 11 сек |
| 3.7 | Максимальна продуктивність 60 вимірювань/год |
| 3.8 | Габарити аналізатора не менше ніж 220мм×380мм×150мм |
| 3.9 | Вага аналізатора ≤5 кг |
| 3.10 | Ресурс роботи аналізатора при щоденному використанні не менше 6 годин на добу3 роки |
| 3.11 | Живлення від мережі (220 ± 10) В 50Hz |
| 3.12 | Споживча потужність ≤ 30 Вт |

Аналізатор електролітів GE300

Виробник: GENRUI, КНР

Простий у використанні аналізатор електролітів не тільки має високу продуктивність - 60 зразків/годину, але також оснащений гуманізованим програмним забезпеченням.

Великий сенсорний екран, зручний інтерфейс і простота в експлуатації забезпечують приємний досвід тестування для користувачів.

Досліджувані параметри: K+, Na+, Cl-, Ca2+ (іонізований та загальний), pH.

Діапазон досліджуваних параметрів

| Іон | Діапазон вимірювання (ммоль/л) | Лінійність (ммоль/л) |
| --- | --- | --- |
| K+ | 0,3-20,0 | 1,5-7,5 |
| Na+ | 20,0-200,0 | 100-180 |
| Cl- | 20,0-200,0 | 80-160 |
| іCa2+ | 0,1-6,0 | 0,5-2,5 |
| pH | 3,0-11,0 | 6,8-7,6 |

Технічні характеристики:

| Продуктивність | 60 тестів/годину |
| --- | --- |
| Тип системи | закрита реагентна система, моніторинг в режимі реального часу |
| Принцип роботи | іон-селективні електроди |
| Управління | 5.6-дюймовий кольоровий сенсорний екран |
| Об’єм зразка | 100-200 мкл |
| Тип зразка | сироватка крові, розведена сеча |
| Контроль якості | - 3 рівні контролю якості - побудова кривих Леві-Дженінгса - автоматичний розрахунок SD (стандартного відхилення), CV (коефіцієнту варіації) |
| Калібрування | 2 режими: автоматичний та за запитом |
| Виведення даних | - внутрішній термопринтер - підключення до зовнішнього принтера |
| Пам’ять | до 10 000 результатів пацієнтів |
| Робочі умови | температура - 15-30°C, вологість – 20-80% |
| Експортування даних | порт RS-232, підключення до системи ЛІС/LIS |
| Робоча температура | 15-30°C |
| Розміри | 43 х 27,5 х 41 см |
| Вага | 8 кг |