|  |
| --- |
| Капітальний ремонт приймального відділення КНП "Львівська 1-а міська клінічна лікарня ім. Князя Лева" по вул. Ужгородській, 1 у м. Львові |
|   |
|  **Пiдсумкова вiдомiсть ресурсiв** |
|   |
|   |
|   |
| №п/п | Шифр ресурсу | Найменування  | Одиниця виміру | Кількість | Поточна ціна заодиницю,грн. | в тому числі: | Обґрунтуванняціни |
| відпускнаціна, грн. | транс-портнаскладова, грн. | заготі-вельно-складськівитрати,грн. |
|   |   |   |   |   | всього, грн. | всього, грн. | всього, грн. | всього, грн. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | **I. Витрати труда** |   |   |   |   |   |   |   |
| 1 | 1 |  Витрати труда робітників-будівельників | люд-год | 630,84 | 84,88 |   |   |   |   |
| 2 |   |  Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками | розряд | 3,4 |   |   |   |   |   |
| 3 | 27 |  Витрати труда робітників-монтажників | люд-год | 1,18 | 78,43 |   |   |   |   |
| 4 |   |  Середній розряд робіт, що виконуютьсяробітниками-монтажниками | розряд | 2,7 |   |   |   |   |   |
| 5 |   |  Витрати труда робітників, зайнятихкеруванням та обслуговуванням машин | люд-год | 4,78 | 91,84 |   |   |   |   |
| 6 |   |  Середній розряд ланки робітників, зайнятихкеруванням та обслуговуванням машин  | розряд | 4,0 |   |   |   |   |   |
| 7 |   |  Витрати труда робітників, заробітна платаяких враховується в складі: |   |   |   |   |   |   |   |
| 7.1 |   |  загальновиробничих витрат | люд-год | 63,25 | 141,32 |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  Разом кошторисна трудомісткість | люд-год | 700,05 |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  Середній розряд робіт | розряд | 3,4 |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | **II. Будівельні машини і механізми** |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 8 | СН203-850 | Навантажувачі одноковшеві,вантажопідйомність 1 т | маш-год | 0,1962 | 257,4650,51 |   |   |   |   |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 9 | СН203-851 | Навантажувачі одноковшеві,вантажопідйомність 2 т | маш-год | 0,12826 | 318,1940,81 |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 10 | СН203-1080 | Підіймачі щоглові будівельні,вантажопідйомність 0,5 т | маш-год | 1,02296 | 113,13115,73 |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 11 | СН203-1811 | Навантажувачі одноковшеві універсальні,фронтальні, пневмоколісні,вантажопідйомність 2т | маш-год | 0,5916 | 347,73205,72 |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12 | СН205-101 | Компресори пересувні з двигуномвнутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7ат], продуктивність 2,2 м3/хв | маш-год | 2,1726 | 218,47474,65 |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  **Разом по розділу II** | **грн.** |   | **887,42** |   |   |   |   |
|   |   |  **в тому числі енергоносії:** |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | Дизельне паливо | кг | 12,4 |   |   |   |   |   |
|   |   | Електроенергія | кВт-год | 0,46 |   |   |   |   |   |
|   |   | Мастильні матеріали | кг | 0,67 |   |   |   |   |   |
|   |   | Гідравлічна рідина | кг | 0,006 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | **III. Будiвельнi машини, врахованi в****складi загальновиробничих витрат** |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 13 | СН270-90 | Пилка дискова електрична | маш-год | 9,15893 |  |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 14 | СН270-115 | Дрилі електричні | маш-год | 12,3095088 |  |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 15 | СН270-119 | Шуруповерти | маш-год | 3,04909 |  |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 16 | СН270-131 | Перфоратор пневматичний | маш-год | 4,3452 |  |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 17 | СН270-135 | Перфоратори електричні | маш-год | 5,85416 |  |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 18 | СН270-236 | Пилосос промисловий | маш-год | 1,24762 |  |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 19 | СН270-250 | Станок для різання керамічної плитки | маш-год | 18,7476 |  |   |   |   |   |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | **IV. Будівельні матеріали, вироби і****конструкції** |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 20 | &С1-4-2 | Турбо-шурупи | шт | 48 | 3,26156,48 | 3,20153,60 | \_\_-\_\_ -  | 0,062,88 |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 21 | &С1-875 | Піна монтажна | шт | 5 | 193,8969,00 | 190,00950,00 | \_\_-\_\_ -  | 3,819,00 |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 22 | &С10-27-12-3варіант 1 | Дюбель металевий 6х40 мм | шт. | 174 | 3,19555,06 | 3,10539,40 | 0,035,22 | 0,0610,44 | 30 км.  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 23 | &С111-136-14варіант 1 | Підвіски в комплекті, тяга підвісу | шт | 47 | 3,67172,49 | 3,58168,26 | 0,020,94 | 0,073,29 | 30 км.  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 24 | &С111-234-Г-2 | Грунтівка "CERESIT" | кг | 11,4851 | 53,39613,19 | 52,00597,23 | 0,343,90 | 1,0512,06 | 30 км.  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 25 | +С111-258 | Плитки керамічні глазуровані длявнутрішнього облицювання стін гладкікольорові [однобарвні] без завалу | м2 | 103,02 | 238,624580,57 | 229,5623649,27 | 4,36449,17 | 4,68482,13 | 30 км.  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 26 | +С111-287-2варіант 1 | Плитки керамiчнi для пiдлог гладкiнеглазурованi однокольоровi з барвникомквадратнi, розмiр 600х600 | м2 | 58,883 | 287,7416942,99 | 275,0016192,83 | 7,1418,07 | 5,64332,09 | 30 км.  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 27 | &С111-772-1 | Плити стельові 600х600мм | м2 | 56,14 | 203,0511399,23 | 189,9510663,79 | 9,12512,00 | 3,98223,44 | 30 км.  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 28 | &С111-1478-5 | Саморізи 3,5х9,5 | шт | 350 | 0,37129,50 | 0,36126,00 | \_\_-\_\_ -  | 0,013,50 |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 29 | С111-1608 | Дрантя | кг | 0,51 | 9,614,90 | 8,944,56 | 0,480,24 | 0,190,10 | 30 км.  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 30 | +С111-1624-2 | Грунтовка глибокого проникнення | л | 32,06 | 23,59756,30 | 22,66726,48 | 0,4715,07 | 0,4614,75 | 30 км.  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 31 | С111-1638 | Круги армовані абразивні відрізні, діаметр180х3 мм | шт | 0,59466 | 104,2862,01 | 102,1660,75 | 0,080,05 | 2,041,21 | 30 км.  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 32 | +С111-1724 | Плитки плінтусні | м | 30,3 | 58,711778,91 | 56,991726,80 | 0,5717,27 | 1,1534,84 | 30 км.  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 33 | +С111-2000-1варіант 1 | Клеюча сумiш для керамiчної плитки CeresitСМ 11  | кг | 378,95 | 9,343539,39 | 8,853353,71 | 0,31117,47 | 0,1868,21 | 30 км.  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 34 | +С111-2000-1варіант 2 | Клеюча суміш для керамічної плитки CeresitСМ 11 | кг | 663 | 9,246126,12 | 8,755801,25 | 0,31205,53 | 0,18119,34 | 30 км.  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 35 | С111-2001-1 | Кольоровий шов 2-5мм Ceresit СЕ 33 СУПЕР | кг | 41,412 | 44,251832,48 | 43,071783,61 | 0,3112,84 | 0,8736,03 | 30 км.  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 36 | +С111-2001-1варіант 1 | Кольоровий шов 2-5мм Ceresit СЕ 33СУПЕР  | кг | 23,6698 | 85,492023,53 | 83,501976,43 | 0,317,34 | 1,6839,76 | 30 км.  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 37 | С111-2005-1 | Самовирівнювальна суміш 3-15 мм CeresitСN 69 | кг | 426,756 | 8,953819,47 | 8,463610,36 | 0,31132,29 | 0,1876,82 | 30 км.  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 38 | &С111-2010-3-1 | Шпаклівка Ceresit | кг | 4,40165 | 13,0757,53 | 12,5055,02 | 0,311,36 | 0,261,15 | 30 км.  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 39 | &С123-199-Жваріант 1 | Блоки двернi металопластикові | м2 | 3,69 | 3678,1613572,41 | 3595,0013265,55 | 11,0440,74 | 72,12266,12 | 30 км.  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 40 | &С126-388-1 | Двері внутрішні металопластикові зфрамугами двохтворчасті з ручнимизамками (12\*2,03) | шт | 4 | 8719,2834877,12 | 8647,5034590,00 | 6,8727,48 | 64,91259,64 | 30 км.  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 41 | +С1425-11684 | Розчин готовий кладковий важкийцементний, марка М150 | м3 | 0,084 | 1605,17134,83 | 1133,0795,18 | 472,139,65 | \_\_-\_\_ -  | 30 км.  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 42 | &С1545-206-7 | Профiлі металеві оцинковані CD 28/27 | м | 221,54 | 19,934415,29 | 19,244262,43 | 0,366,46 | 0,3986,40 | 30 км.  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 43 | &С1545-206-8варіант 1 | З'єднувач профілів типу "краб" | шт | 47 | 1,7481,78 | 1,6878,96 | 0,031,41 | 0,031,41 | 30 км.  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 44 | &С1545-206-10 | Профiлі кутник 19х24 | м | 62,964 | 19,291214,58 | 18,611171,76 | 0,318,89 | 0,3823,93 | 30 км.  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | Енергоносiї машин, врахованих в складiзагальновиробничих витрат |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 45 | С1999-9001 | Електроенергія | кВт-год | 15,4733 | 3,359551,98 | 3,359551,98 |  |  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  Разом  | грн. |   | 51,98 | 51,98 |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  **Разом по розділу IV** | **грн.** |   | **129867,14** | **125655,21** | **2093,39** | **2118,54** |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | **V. Устаткування** |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 46 | &111-1-115-1 | Система електронної черги | шт. | 1 | 51963,551963,50 | 50000,0050000,00 | 1500,001500,00 | 463,50463,50 |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  у тому числі витрати підрядника наустаткування, що монтується | шт. | 1 | 51963,551963,50 | 50000,0050000,00 | 1500,001500,00 | 463,50463,50 |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 47 | &141-1-61-1 | Мінікомп'ютер | шт. | 4 | 4157,0816628,32 | 4000,0016000,00 | 120,00480,00 | 37,08148,32 |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  у тому числі витрати підрядника наустаткування, що монтується | шт. | 4 | 4157,0816628,32 | 4000,0016000,00 | 120,00480,00 | 37,08148,32 |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 48 | &141-1-811-1 | Комп'ютер | шт. | 2 | 28060,2956120,58 | 27000,0054000,00 | 810,001620,00 | 250,29500,58 |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  у тому числі витрати підрядника наустаткування, що монтується | шт. | 2 | 28060,2956120,58 | 27000,0054000,00 | 810,001620,00 | 250,29500,58 |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 49 | &144-2-1-1 | Пристрій відеозапису | шт. | 1 | 5196,355196,35 | 5000,005000,00 | 150,00150,00 | 46,3546,35 |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  у тому числі витрати підрядника наустаткування, що монтується | шт. | 1 | 5196,355196,35 | 5000,005000,00 | 150,00150,00 | 46,3546,35 |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 50 | &1503-8557-1-1 | Відеокамери | шт | 8 | 2806,0322448,24 | 2700,0021600,00 | 81,00648,00 | 25,03200,24 |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  у тому числі витрати підрядника наустаткування, що монтується | шт | 8 | 2806,0322448,24 | 2700,0021600,00 | 81,00648,00 | 25,03200,24 |   |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 51 | &1504-5114-9-52-1 | Принтер | шт | 2 | 4157,088314,16 | 4000,008000,00 | 120,00240,00 | 37,0874,16 |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  у тому числі витрати підрядника наустаткування, що монтується | шт | 2 | 4157,088314,16 | 4000,008000,00 | 120,00240,00 | 37,0874,16 |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 52 | &1517-2072-342-1 | Шафа . | шт | 2 | 8660,5817321,16 | 8333,3316666,66 | 250,00500,00 | 77,25154,50 |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  у тому числі витрати підрядника наустаткування, що монтується | шт | 2 | 8660,5817321,16 | 8333,3316666,66 | 250,00500,00 | 77,25154,50 |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 53 | &15092-1-2-2-3 | Кабель+короб | м | 5 | 1558,917794,55 | 1500,007500,00 | 45,00225,00 | 13,9169,55 |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  у тому числі витрати підрядника наустаткування, що монтується | м | 5 | 1558,917794,55 | 1500,007500,00 | 45,00225,00 | 13,9169,55 |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 54 | &280222-2054-1 | Монітор. | шт | 7 | 5196,3536374,45 | 5000,0035000,00 | 150,001050,00 | 46,35324,45 |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  у тому числі витрати підрядника наустаткування, що монтується | шт | 7 | 5196,3536374,45 | 5000,0035000,00 | 150,001050,00 | 46,35324,45 |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 55 | &560103-41-23-5 | Cтільці | шт | 12 | 581,996983,88 | 560,006720,00 | 16,80201,60 | 5,1962,28 |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  у тому числі витрати підрядника наустаткування, що монтується | шт | 12 | 581,996983,88 | 560,006720,00 | 16,80201,60 | 5,1962,28 |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  **Разом по розділу V** | **грн.** |   | **229145,19** | **220486,66** | **6614,60** | **2043,93** |   |
|   |   |  **у тому числі витрати підрядника на**  **устаткування, що монтується** | **грн.** |   | **229145,19** | **220486,66** | **6614,60** | **2043,93** |   |
|   |   | **Підсумкові витрати енергоносіїв****для усіх машин** |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | Електроенергія | кВт-год | 15,934 |   |   |   |   |   |
|   |   | Мастильні матеріали | кг | 0,67 |   |   |   |   |   |
|   |   | Гідравлічна рідина | кг | 0,006 |   |   |   |   |   |
|   |   | Дизельне паливо | л | 14,588 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | **Довідкові дані** |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | Будівельне сміття | т | 7,432104 |   |   |   |   |   |
|   |
| Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "8 вересня" 2021 р. |
| Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем. |
| Символ & визначає що ресурс задан користувачем. |
|   |
|   |
|  Склав Інженер-проектувальник в кошторисній частині\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.І.Макар |
|  [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] |
|   |
|  Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] |
|   |