| Форма № 1 |
| --- |
| Облаштування дитячого майданчика на вул. Винна Гора в м. Львові |
| 1 |
| Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1 |
| на Облаштування дитячого майданчика на вул. Винна Гора в м. Львові |
| Облаштування дитячого майданчика на вул. Винна Гора в м. Львові |
| Основа: |  | Кошторисна вартість | 412,40279 | тис. грн. |
| креслення (специфікації ) № |  | Кошторисна трудомісткість | 0,23062 | тис.люд.-год. |
|  |  | Кошторисна заробітна плата | 8,96276 | тис. грн. |
|  |  | Середній розряд робіт | 4,1 | розряд |
| Складений в поточних цінах станом на “5 вересня” 2018 р. |
| № п/п | Обґрунту- вання (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кіль- кість | Вартість одиниці, грн. | Загальна вартість, грн. | Витрати труда робітників, люд.-год. |
|  |  |  |  |  | Всього | експлуа- тації машин | Всього | заробіт- ної плати | експлуа- тації машин | не зайнятих обслуговуванням машин |
|  |  |  |  |  | заробіт- ної плати | в тому числі за- робітної плати |  |  | в тому числі за- робітної плати | тих, що обслуговують машини |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на одини- цю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | Роздiл 1. . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | РН1-4-2 | Копання ям для встановлення стоякiв та стовпiв глибиною 0,7 м | 10 ям | 4,2 | 212,76 212,76 | __-__ - | 893,59 | 893,59 | __-__ - | 6,87 - | 28,85 - |
| 2 | ЕН6-11-7 | Установлення закладних деталей | т | 0,042 | 74715,00 8124,27 | __-__ - | 3138,03 | 341,22 | __-__ - | 231 - | 9,7 - |
| 3 | ЕН6-3-1 | Улаштування бетонних фундаментiв загального призначення об'ємом до 5 м3 | 100м3 | 0,026 | 15934,94 15934,94 | __-__ - | 414,31 | 414,31 | __-__ - | 464,44 - | 12,08 - |
| 4 | С1424-11600 | Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В15 [М200], крупнiсть заповнювача бiльше 40 мм | м3 | 2,6 | 1633,74 - | __-__ - | 4247,72 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 5 | РН20-12-1 | Монтаж обладнання майданчика | 1т | 0,85 | 3708,08 3708,08 | __-__ - | 3151,87 | 3151,87 | __-__ - | 88,71 - | 75,4 - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | & С111- 1830-17 варіант 27 | Ігровий комплекс "Тустань-3" | шт | 1 | 262198,42 - | __-__ - | 262198,42 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 7 | ЕН27-53-1 | Улаштування огорожі декоративної з металевими стійками | 100 м | 0,9 | 1481,16 1481,16 | __-__ - | 1333,04 | 1333,04 | __-__ - | 43,17 - | 38,85 - |
| 8 | & С111- 1830-17 варіант 32 | Огорожа декоративна | шт | 90 | 323,93 - | __-__ - | 29153,7 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 9 | РН7-26-6 | Улаштування резинового покриття майданчика | 100м2 | 0,91 | 2422,25 2422,25 | __-__ - | 2204,25 | 2204,25 | __-__ - | 60,36 - | 54,93 - |
| 10 | С111-562 варіант 1 | Резинове покриття | м2 | 92,82 | 1105,46 - | __-__ - | 102608,8 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 1 | 409343,73 | 8338,28 | __-__ - |  | 219,81 - |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | 409343,73 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 401005,45 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | 8338,28 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 3059,06 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | 10,81 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 624,48 |  |  |  |  |
|  |  | Всього будівельні роботи, грн. | 412402,79 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 1 | 412402,79 |  |  |  |  |
|  |  | Разом прямі витрати по кошторису | 409343,73 | 8338,28 | __-__ - |  | 219,81 - |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | 409343,73 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 401005,45 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | 8338,28 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 3059,06 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | 10,81 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 624,48 |  |  |  |  |
|  |  | Всього будівельні роботи, грн. | 412402,79 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по кошторису | 412402,79 |  |  |  |  |
|  |  | Кошторисна трудомісткість, люд.год. | 230,62 |  |  |  |  |
|  |  | Кошторисна заробiтна плата, грн. | 8962,76 |  |  |  |  |
| Склав _____________________________________ |
| [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] |
| Перевірив _____________________________________ |
| [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] |