КОШТОРИС

Для проекту «Реконструкція каналізаційно-насосної станції (КНС) в школі №74 смт. Рудне»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | | **Товари (роботи, послуги)** | | | | | | | | | | | | **Кількість** | | | | | **Ціна з ПДВ** | | | **Сума без знижки** | **Сума з ПДВ** |
|
| 1 | | Насос каналізаційний SEG.40.09.E.2.1.502 | | | | | | | | | | | | 1 | | | шт | | 65 397,88 | | | 65 397,91 | 67 817,63 |
| 2 | | Автоматична муфта DN40 (SEG) | | | | | | | | | | | | 1 | | | шт | | 6 991,07 | | | 6 990,97 | 7 249,64 |
| 3 | | Ланцюг 500кг 6м нерж. компл | | | | | | | | | | | | 1 | | | шт | |  | | | 10 646,83 | 10 646,83 |
| 4 | | Клапан запірний Rp/Rp 1 1/2" | | | | | | | | | | | | 1 | | | шт | | 2 757,96 | | | 2 757,97 | 2 860,01 |
| 5 | | Кульовий зворотний клапан Rp/Rp 1 1/2" | | | | | | | | | | | | 1 | | | шт | | 3 099,61 | | | 3 099,68 | 3 214,37 |
| 6 | | Труба каналізаційна RAUPIANO PLUS 110, довжина 1000 мм | | | | | | | | | | | | 5 | | | шт | | 557,46 | | | 2 787,30 | 2 787,30 |
| 7 | | Труба каналізаційна RAUPIANO PLUS 110, довжина 500 мм | | | | | | | | | | | | 4 | | | шт | | 310,68 | | | 1 242,72 | 1 242,72 |
| 8 | | Коліно RAUPIANO PLUS 110 45° | | | | | | | | | | | | 8 | | | шт | | 218,42 | | | 1 747,36 | 1 747,36 |
| 9 | | Зворотній клапан ПП Ø110мм | | | | | | | | | | | | 2 | | | шт | | 672,01 | | | 1 344,02 | 1 344,02 |
| 10 | | Заглушка RAUPIANO PLUS 110 | | | | | | | | | | | | 1 | | | шт | | 83,14 | | | 83,14 | 83,14 |
| 11 | | Хомут ковзний, з дистанційними шайбами та резиновою вкладкою RAUPIANO PLUS 50 / М10 | | | | | | | | | | | | 8 | | | шт | | 255,58 | | | 2 044,64 | 2 044,64 |
| 12 | | Труба каналізаційна RAUPIANO PLUS 50, довжина 1000 мм | | | | | | | | | | | | 2 | | | шт | | 258,84 | | | 517,68 | 517,68 |
| 13 | | Перехідник RAUPIANO PLUS 110/50 | | | | | | | | | | | | 1 | | | шт | | 130,12 | | | 130,12 | 130,12 |
| 14 | | Перехід ПП-чугун з прокладкою Ø110 мм | | | | | | | | | | | | 1 | | | шт | | 184,54 | | | 184,54 | 184,54 |
| 15 | | Електрогенератор | | | | | | | | | | | | 1 | | | шт | | 25000,00 | | | 25000,00 | 30000,00 |
| 16 | | Електроавтоматика | | | | | | | | | | | | 1 | | | шт | | 12000,00 | | | 12000,00 | 14400,00 |
| 17 | | Кабельна продукція | | | | | | | | | | | |  | | |  | | 10000,00 | | | 10000,00 | 12000,00 |
|  | | **Перелік виконаних робіт** | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | |  |  |
| 19 | | Монтаж насосу | | | | | | | | | | | |  | | |  | |  | | |  | 15645,00 |
| 20 | | Демонтаж труб 110 | | | | | | | | | | | |  | | |  | |  | | |  | 4685,00 |
| 21 | | монтаж електрогенератора | | | | | | | | | | | |  | | |  | |  | | |  | 5510,00 |
| 21 | | Діагностика системи каналізації | | | | | | | | | | | |  | | |  | |  | | |  | 3500,00 |
| 22 | | Врізка в існуючу мережу 110 труби | | | | | | | | | | | |  | | |  | |  | | |  | 2390,00 |
| 22 | | Непередбачені витрати | | | | | | | | | | | |  | | |  | |  | | |  | 35000,00 |
| 23 | | Проектно-кошторисна документація | | | | | | | | | | | |  | | |  | |  | | |  | 20000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всього | 245 000,00 |