[](https://ua.all.biz/img/ua/catalog/more/28297386_czifrovoj_rentgenohirurgicheskih_apparat_tipa_s_duga_symbol_5r9.jpeg)

[](https://ua.all.biz/img/ua/catalog/15847397.jpeg)

[](https://ua.all.biz/img/ua/catalog/more/28297385_czifrovoj_rentgenohirurgicheskih_apparat_tipa_s_duga_symbol_5r9.jpeg)

[](https://ua.all.biz/img/ua/catalog/more/28297386_czifrovoj_rentgenohirurgicheskih_apparat_tipa_s_duga_symbol_5r9.jpeg)

[](https://ua.all.biz/img/ua/catalog/more/28297387_czifrovoj_rentgenohirurgicheskih_apparat_tipa_s_duga_symbol_5r9.jpeg)

**Цифровой рентгенохирургических аппарат типа С-дуга SYMBOL 5R9**

**Технические характеристики**

* БрендSymbol
* Страна производительИталия

**Описание**

**Цифровой рентгенохирургических аппарат типа С-дуга SYMBOL 5R9**   
Комплектация: - мощность генератора 5 кВт, - вращающийся анод, - усилитель рентгеновского изображения с диаметром входного поля 23 см и камерой 1k x 1k (1024х1024), - цифровая рабочая станция с программным обеспечением для получения, обработки и архивации цифровых изображений, - модуль памяти в 3000 изображений, - два медицинских монохромных TFT монитора 19 дюймов на коляске.   
Symbol - инновационный цифровой С-арочный аппарат с высокочастотным генератором и рабочей станцией с двумя мониторами, обеспечивает удобство и надежность эксплуатации, а также все современные эксплуатационные качества в цифровой флюороскопии и рентгенологии Основные характеристики:   
- мощность генератора 5 кВт и 10 кВт - вращающийся анод   
- усилитель рентгеновского изображения с диаметром входного поля 23 см, 30 см или 33 см и камерой 1kx 1k (1024 х 1024)   
- цифровая рабочая станция с программным обеспечением для получения, обработки и архивации на 3000 цифровых изображений   
- два медицинских TFTмонитора 19 дюймов в коляске