| Форма № 1 |
| --- |
| Благоустрій території гімназії Євшан |
| розрахунок |
| Локальний кошторис на будівельні роботи № 7-1-1 |
| на Благоустрій території |
| Благоустрій території |
| Основа: |  | Кошторисна вартість | 934,429 | тис. грн. |
| креслення (специфікації ) № |  | Кошторисна трудомісткість | 2,49094 | тис.люд.-год. |
|  |  | Кошторисна заробітна плата | 92,431 | тис. грн. |
|  |  | Середній розряд робіт | 3,1 | розряд |
| Складений в поточних цінах станом на “12 вересня” 2018 р. |
| № п/п | Обґрунту- вання (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кіль- кість | Вартість одиниці, грн. | Загальна вартість, грн. | Витрати труда робітників, люд.-год. |
|  |  |  |  |  | Всього | експлуа- тації машин | Всього | заробіт- ної плати | експлуа- тації машин | не зайнятих обслуговуванням машин |
|  |  |  |  |  | заробіт- ної плати | в тому числі за- робітної плати |  |  | в тому числі за- робітної плати | тих, що обслуговують машини |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на одини- цю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | Роздiл 1. Демонтажні роботи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ЕН27-67-4 | Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних | 100 м3 | 0,725 | 15074,07 6606,36 | 8467,71 2194,27 | 10929 | 4790 | 6139 1591 | 203,9 59,0153 | 147,83 42,79 |
| 2 | ЕН27-68-2 | Розбирання бортових каменів на щебеневій основі | 100 м | 2,32 | 1830,47 855,36 | 975,11 238,94 | 4247 | 1984 | 2263 554 | 26,4 5,993 | 61,25 13,9 |
| 3 | ЕН27-67-2 | Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих | 100 м3 | 1,45 | 2599,59 557,16 | 2042,43 334,17 | 3769 | 808 | 2961 485 | 18,37 7,3821 | 26,64 10,7 |
| 4 | РН20-40-1 | Навантаження смiття вручну | 1 т | 316,042 | 49,44 49,44 | __-__ - | 15625 | 15625 | __-__ - | 1,63 - | 515,15 - |
| 5 | С311-5-М | Перевезення сміття до 5 км | т | 316,042 | 32,91 - | 32,91 4,12 | 10401 | - | 10401 1302 | __-__ 0,099 | __-__ 31,29 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 1 | 44971 | 23207 | 21764 3932 |  | 750,87 98,68 |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | 44971 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | 27139 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 16287 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | 105,58 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 6152 |  |  |  |  |
|  |  | Всього будівельні роботи, грн. | 61258 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 1 | 61258 |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 2. Влаштування покриття території гімназії |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ЕН27-66-5 | Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу понад 100 мм до 150 мм | 100 м | 2,32 | 5401,43 3063,12 | __-__ - | 12531 | 7106 | __-__ - | 92,85 - | 215,41 - |
| 7 | С1424-11600 | Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В15 [М200], крупнiсть заповнювача бiльше 40 мм | м3 | 12,76 | 1761,50 - | __-__ - | 22477 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 8 | С1416-8684 | Каменi бортовi, БР300.30.15 | шт | 232 | 209,63 - | __-__ - | 48634 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
|  |  | Покриття тротуарів плиткою фірми "Магік" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ЕН27-12-1 | Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером | 100м3 | 0,725 | 44138,77 478,87 | 3604,50 424,44 | 32001 | 347 | 2613 308 | 14,78 8,4559 | 10,72 6,13 |
| 10 | ЕН27-13-1 | Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см | 1000м2 | 1,45 | 196705,84 1037,77 | 8659,71 1416,18 | 285223 | 1505 | 12557 2053 | 32,03 30,7883 | 46,44 44,64 |
| 11 | ЕН27-13-4 | Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 | 1000м2 | -7,25 | 11762,97 - | 172,34 22,65 | -85282 | - | -1249 -164 | __-__ 0,5408 | __-__ -3,92 |
| 12 | ЕН27-65-5 | Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м | 1000 м2 | 1,45 | 32395,30 24358,93 | 2065,12 204,49 | 46973 | 35320 | 2994 297 | 670,86 5,4781 | 972,75 7,94 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | & С1421- 10430-12 | Бруківка тротуарна ФЕМ(6 см) | м2 | 1464,5 | 216,35 - | __-__ - | 316845 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 14 | С1421-9656- 4 | Сумiш пiскоцементна | м3 | 92,2925 | 1554,83 - | __-__ - | 143499 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 2 | 822901 | 44278 | 16915 2494 |  | 1245,32 54,79 |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | 822901 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 761708 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | 46772 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 27013 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | 171,6 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 10001 |  |  |  |  |
|  |  | Всього будівельні роботи, грн. | 849914 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 2 | 849914 |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 3. Влаштування покриття на вїзді на територію |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ЕН27-67-4 | Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних | 100 м3 | 0,017 | 15074,07 6606,36 | 8467,71 2194,27 | 256 | 112 | 144 37 | 203,9 59,0153 | 3,47 1 |
| 16 | ЕН27-68-2 | Розбирання бортових каменів на щебеневій основі | 100 м | 0,1 | 1830,47 855,36 | 975,11 238,94 | 183 | 86 | 97 24 | 26,4 5,993 | 2,64 0,6 |
| 17 | ЕН27-67-2 | Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих | 100 м3 | 0,034 | 2599,59 557,16 | 2042,43 334,17 | 88 | 19 | 69 11 | 18,37 7,3821 | 0,62 0,25 |
| 18 | РН20-40-1 | Навантаження смiття вручну | 1 т | 7,78 | 49,44 49,44 | __-__ - | 385 | 385 | __-__ - | 1,63 - | 12,68 - |
| 19 | С311-5-М | Перевезення сміття до 5 км | т | 7,78 | 32,91 - | 32,91 4,12 | 256 | - | 256 32 | __-__ 0,099 | __-__ 0,77 |
| 20 | ЕН27-66-5 | Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу понад 100 мм до 150 мм | 100 м | 0,1 | 5401,43 3063,12 | __-__ - | 540 | 306 | __-__ - | 92,85 - | 9,29 - |
| 21 | С1424-11600 | Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В15 [М200], крупнiсть заповнювача бiльше 40 мм | м3 | 0,55 | 1761,50 - | __-__ - | 969 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | С1416-8684 | Каменi бортовi, БР300.30.15 | шт | 10 | 209,63 - | __-__ - | 2096 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
|  |  | Покриття тротуарів плиткою фірми "Магік" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ЕН27-12-1 | Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером | 100м3 | 0,017 | 44138,77 478,87 | 3604,50 424,44 | 750 | 8 | 61 7 | 14,78 8,4559 | 0,25 0,14 |
| 24 | ЕН27-13-1 | Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см | 1000м2 | 0,034 | 196705,84 1037,77 | 8659,71 1416,18 | 6688 | 35 | 294 48 | 32,03 30,7883 | 1,09 1,05 |
| 25 | ЕН27-13-4 | Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 | 1000м2 | -0,17 | 11716,33 - | 172,34 22,65 | -1992 | - | -29 -4 | __-__ 0,5408 | __-__ -0,09 |
| 26 | ЕН27-65-5 | Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м | 1000 м2 | 0,034 | 32395,30 24358,93 | 2065,12 204,49 | 1101 | 828 | 70 7 | 670,86 5,4781 | 22,81 0,19 |
| 27 | & С1421- 10430-12 | Бруківка тротуарна ФЕМ(6 см) | м2 | 34,34 | 216,35 - | __-__ - | 7429 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 28 | С1421-9656- 4 | Сумiш пiскоцементна | м3 | 2,1641 | 1554,83 - | __-__ - | 3365 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 3 | 22114 | 1779 | 962 162 |  | 52,85 3,91 |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | 22114 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 19373 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | 1941 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 1141 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | 7,34 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 426 |  |  |  |  |
|  |  | Всього будівельні роботи, грн. | 23255 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 3 | 23255 |  |  |  |  |
|  |  | Разом прямі витрати по кошторису | 889986 | 69264 | 39641 6588 |  | 2049,04 157,38 |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | 889986 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 781081 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | 75852 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 44443 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | 284,52 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 16579 |  |  |  |  |
|  |  | Всього будівельні роботи, грн. | 934429 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по кошторису | 934429 |  |  |  |  |
|  |  | Кошторисна трудомісткість, люд.год. | 2490,94 |  |  |  |  |
|  |  | Кошторисна заробiтна плата, грн. | 92431 |  |  |  |  |
| Склав _____________________________________ |
| [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] |
| Перевірив _____________________________________ |
| [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] |