|  |  |
| --- | --- |
| 4  |   |
|   | Форма №8 |
|   |   |
|   |   |
|   | ЗАТВЕРДЖЕНО |
|   |   |
|   |   |
|   | ( назва організації, що затверджує ) |
|   | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|   | ( посада, підпис, ініціали, прізвище ) |
|   |   |
|   | “\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ р. |
|   |   |
|   |   |
| **ДЕФЕКТНИЙ АКТ** |
|   |   |
| **На** ремонтно-будівельні роботи |
|   |   |
| Умови виконання робіт  |
|   |   |
| Об'єми робіт |
| №п/п | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру |  Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Демонтаж покриття дворика iз бетонних плит | 100м2 | 2,3 |   |
| 2 | Улаштування покриттiв з дрiбнорозмiрних фiгурнихелементiв мощення [ФЭМ] | 100м2 | 2,3 |   |
| 3 | Демонтаж металевих поручнів входів у підвал | 100м | 0,1 |   |
| 4 | Установлення металевих поручнів входів у підвал | 100м | 0,16 |   |
| 5 | Розбирання дерев'яних сходів | 100м2 | 0,136 |   |
| 6 | Улаштування бетонних сходин | 100м3 | 0,0408 |   |
| 7 | Демонтаж дерев'яних ворiт | 100м2 | 0,0759 |   |
| 8 | Улаштування металевої брами розмiром 3,3х 2,3 | 100м2 | 0,0759 |   |
| 9 | Металева брама розмiром 3,3х 2,3 | шт | 1 |   |
| 10 | Облицювання цоколя керамiчною плиткою нацементному розчинi | 100м2 | 0,35 |   |
| 11 | Полiвiнiлацетатне фарбування нових фасадiв зриштувань з пiдготовленням поверхнi | 100м2 | 2,3 |   |
| 12 | Урна для сміття | шт | 2 |   |
| 13 | Лавка | шт | 2 |   |
|   |
|  Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ посада, підпис, ініціали, прізвище |
|  Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ посада, підпис, ініціали, прізвище |
|   |