|  |
| --- |
| **Форма № 1** |
| Капітальний ремонт внутрішнього двору на вул. Тиктора,8 у м.Львові |
| 1 |
|   |
| **Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1** |
| **на ремонтно-будівельні роботи** |
| **Капітальний ремонт внутрішнього двору на вул. Тиктора,8 у м.Львові** |
|   |
| Основа: |   | Кошторисна вартість | 139,843 |  тис. грн. |
| креслення (специфікації ) № АР,КБ |   | Кошторисна трудомісткість | 0,85097 |  тис.люд.-год. |
|   |   | Кошторисна заробітна плата | 29,196 |  тис. грн. |
|   |   | Середній розряд робіт | 3,5 |  розряд |
| Складений в поточних цінах станом на “4 вересня” 2017 р. |
| №п/п | Обґрунту-вання(шифрнорми) | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру | Кіль-кість | Вартість одиниці,грн. | Загальна вартість, грн. | Витрати трударобітників, люд.-год. |
|   |   |   |   |   | Всього | експлуа-таціїмашин | Всього | заробіт-ної плати | експлуа-таціїмашин | не зайнятихобслуговуваняммашин |
|   |   |   |   |   | заробіт-ної плати | в томучислі за-робітноїплати |   |   | в томучислі за-робітноїплати | тих, щообслуговують машини |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | на одини-цю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| *1* | *РН18-48-1**к=0,8* | *Демонтаж покриття дворика iз бетонних**плит* | *100м2* | *2,3* | *2071,08**1994,06* | *77,02**28,24* | *4763* | *4586* | *177**65* | *66,16**0,8299* | *152,17**1,91* |
| *2* | *РН18-49-1* | *Улаштування покриттiв з дрiбнорозмiрних**фiгурних елементiв мощення [ФЭМ]* | *100м2* | *2,3* | *22432,29**3981,62* | *\_\_-\_\_* *-*  | *51594* | *9158* | *\_\_-\_\_* *-*  | *119,82* *-*  | *275,59* *-*  |
| *3* | *РН9-20-3**к=0,7* | *Демонтаж металевих поручнів входів у**підвал* | *100м* | *0,1* | *2295,65**2214,91* | *80,74**3,97* | *230* | *221* | *9* *-*  | *66,654**0,1168* | *6,67**0,01* |
| *4* | *РН9-20-3* | *Установлення металевих поручнів входів у**підвал* | *100м* | *0,16* | *23128,52**3164,16* | *115,34**5,67* | *3701* | *506* | *18**1* | *95,22**0,1668* | *15,24**0,03* |
| 5 | РН9-1-2 | Розбирання дерев'яних сходів  | 100м2 | 0,136 | 7574,827574,82 | \_\_-\_\_ -  | 1030 | 1030 | \_\_-\_\_ -  | 258,35 -  | 35,14 -  |
| *6* | *ЕН6-3-1* | *Улаштування бетонних сходин* | *100м3* | *0,0408* | *166097,20**14541,62* | *\_\_-\_\_* *-*  | *6777* | *593* | *\_\_-\_\_* *-*  | *464,44* *-*  | *18,95* *-*  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| *7* | *РН18-74-1**к=0,8* | *Демонтаж дерев'яних ворiт* | *100м2* | *0,0759* | *3305,51**3305,51* | *\_\_-\_\_* *-*  | *251* | *251* | *\_\_-\_\_* *-*  | *109,672* *-*  | *8,32* *-*  |
| *8* | *РН18-77-2* | *Улаштування металевої брами розмiром 3,**3х 2,3* | *100м2* | *0,0759* | *30164,04**16569,44* | *\_\_-\_\_* *-*  | *2289* | *1258* | *\_\_-\_\_* *-*  | *510,3* *-*  | *38,73* *-*  |
| 9 | & С121-253-11варіант 1 | Металева брама розмiром 3,3х 2,3  | шт | 1 | 25215,05 -  | \_\_-\_\_ -  | 25215 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| *10* | *РН13-26-2* | *Облицювання цоколя керамiчною плиткою**на цементному розчинi* | *100м2* | *0,35* | *38000,28**16808,07* | *\_\_-\_\_* *-*  | *13300* | *5883* | *\_\_-\_\_* *-*  | *505,81* *-*  | *177,03* *-*  |
| *11* | *РН12-50-6* | *Полiвiнiлацетатне фарбування нових**фасадiв з риштувань з пiдготовленням**поверхнi* | *100м2* | *2,3* | *2994,70**503,49* | *\_\_-\_\_* *-*  | *6888* | *1158* | *\_\_-\_\_* *-*  | *15,69* *-*  | *36,09* *-*  |
| 12 | 560110-124варіант 1 | Урна для сміття  | шт | 2 | 406,00 -  | \_\_-\_\_ -  | 812 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
| 13 | & 560110-122-1 | Лавка  | шт | 2 | 4710,00 -  | \_\_-\_\_ -  | 9420 |  -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  | \_\_-\_\_ -  |
|   |   |  Разом прямі витрати по кошторису | 126270 | 24644 | 20466 |   | 763,931,95 |
|   |   |  Разом устаткування, грн. | 10232 |   |   |   |   |
|   |   |  Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. | 307 |   |   |   |   |
|   |   |  **Всього устаткування, грн.** | **10539** |   |   |   |   |
|   |   |  Разом будівельні роботи, грн. | 116038 |   |   |   |   |
|   |   |  в тому числi: |   |   |   |   |   |
|   |   |  вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 91190 |   |   |   |   |
|   |   |  всього заробiтна плата, грн. | 24710 |   |   |   |   |
|   |   |  Загальновиробничi витрати, грн. | 13266 |   |   |   |   |
|   |   |  трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | 85,09 |   |   |   |   |
|   |   |  заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 4486 |   |   |   |   |
|   |   |  **Всього будівельні роботи, грн.** | **129304** |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  | **Всього по кошторису** | **139843** |   |   |   |   |
|   |  | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | **850,97** |   |   |   |   |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|   |  | **Кошторисна заробiтна плата, грн.** | **29196** |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |
|   |
|  Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* |
|   |
|  Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* |
|   |