|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **.** | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
| . | | | | |
|  |
| **Спортивна зона Рясне 1 (Шевченка 320)** | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
| КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦIЯ | | | | |
|  |
| . - КД | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
| Том 8 | | | | |
|  |
| Керівник проектної організації | | |  | |
|  | | | | |
| Головний інженер проекту (Головний архітектор проекту) | | |  | |
|  |
|  | | 2019 р. | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | |
| **Спортивна зона Рясне 1 (Шевченка 320)** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |  |
| Будівництво розташоване на території Львівської області. | | | | | | | | | | | |  |
| Кошторисна документацiя складена iз застосуванням: | | | | | | | | | | | |  |
| - Будівельні роботи. ДСТУ Б Д.2.2 - 2012; | | | | | | | | | | | |  |
| - Будівельні матеріали, вироби і конструкції; | | | | | | | | | | | |  |
| - Перевезення грунту і сміття; | | | | | | | | | | | |  |
| - Устаткування і матеріали; | | | | | | | | | | | |  |
| Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими  даними Мінрегіонбуду України . | | | | | | | | | | | |  |
| Загальновиробничi витрати розрахованi вiдповiдно до усереднених показникiв Додатка Б до ДСТУ-Н Б Д.1.1-3-2013. | | | | | | | | | | | |  |
| При складаннi розрахункiв iнших витрат прийнятi такi нарахування: | | | | | | | | | | | |  |
| 1. | Відсоток для визначення ліміту засобів на здійснення технічного нагляду, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п.46 | | | | | | | | 1,50 | | % | |
| 2. | Усереднений показник для визначення розмiру кошторисного прибутку, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16 | | | | | | | | 7,40 | | грн./люд.-г | |
| 3. | Усереднений показник для визначення розмiру адмiнiстративних витрат, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16 | | | | | | | | 1,38 | | грн./люд.-г | |
|  | | | |  | | | | | | | | |
| Загальна кошторисна трудомiсткiсть | | | | | | | | 0,66985 | |  | тис.люд.-г | |
| Нормативна трудомiсткiсть робiт, яка передбачається у прямих витратах | | | | | | | | 0,598 | |  | тис.люд.-г | |
| Загальна кошторисна заробiтна плата | | | | | | | | 61,128 | |  | тис.грн. | |
| Середньомiсячна заробiтна плата на 1 робiтника в режимi повної зайнятостi (при середньомiсячнiй нормi тривалостi  робочого часу 166,08 люд.-г та розрядi робiт 3,8) | | | | | | | | 14800,00 | |  | грн. | |
|  | | | |  | | | | | | | | |
| Всього за зведеним кошторисним розрахунком:  у тому числi: | | | | | | | | 600 | |  | тис.грн. | |
| будiвельнi роботи - | | | | | | | | 313,931 | |  | тис.грн. | |
| вартiсть устаткування - | | | | | | | | 90,573 | |  | тис.грн. | |
| iншi витрати - | | | | | | | | 32,317 | |  | тис.грн. | |
| податок на додану вартiсть –  не передбачувані витрати (13.39 %) | | | | | | | | 82,824  80,355 | |  | тис.грн.  тис.грн. | |
|  | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | |
| Примiтка: | | | | | | | |  | |  |  | |
| 1. Данi про структуру кошторисної вартостi будiвництва наведенi у документi "Пiдсумковi вартiснi параметри". | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | |
| Склав: | |  |  | | Перевірив: |  |  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | **Форма № 5** |
|  | | | | | | | | |
| *( назва організації, що затверджує )* | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | |
| **Затверджено** | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | |
| Зведений кошторисний розрахунок у сумі 519,645 тис. грн. | | | | | | | | |
| В тому числі зворотних сум 0 тис. грн. | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| *( посилання на документ про затвердження )* | | | | | | | | |
| "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ р. | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | |
| **ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА №** | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | |
| **Спортивна зона Рясне 1 (Шевченка 320)** | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | |
| Складений в поточних цінах станом на 10 вересня 2019 р. | | | | | | | | |
| №  п/п | Номери  кошторисів і  кошторисних  розрахунків | Найменування глав, будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів  інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат | | Кошторисна вартість, тис.грн. | | | | |
| будівельних  робіт | устаткування,  меблів та  інвентарю | інших  витрат | загальна  вартість | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|  |  | **Глава 2. Об'єкти основного призначення** | |  |  |  |  | |
| 1 | 2-1 | Спортивна зона | | 308,974 | 90,573 | - | 399,547 | |
|  |  | ---------------------------------------------------------------------------------------------------- | | -------------------- | -------------------- | -------------------- | -------------------- | |
|  |  | **Разом по главi 2:** | | 308,974 | 90,573 | - | 399,547 | |
|  |  | **Разом по главах 1-7:** | | 308,974 | 90,573 | - | 399,547 | |
|  |  | **Разом по главах 1-8:** | | 308,974 | 90,573 | - | 399,547 | |
|  |  | **Разом по главах 1-9:** | | 308,974 | 90,573 | - | 399,547 | |
|  |  | **Глава 10. Утримання служби замовника** | |  |  |  |  | |
| 2 | ДСТУ Б Д.1.1-  1:2013 Дод. К  п.46 | Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %) | | - | - | 5,993 | 5,993 | |
|  |  | ---------------------------------------------------------------------------------------------------- | | -------------------- | -------------------- | -------------------- | -------------------- | |
|  |  | **Разом по главi 10:** | | - | - | 5,993 | 5,993 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | **Глава 12. Проектно-вишукувальнi роботи та авторський нагляд** | | |  |  |  |  |
| 3 | ДСТУ Б Д.1.1-  1:2013 Дод. К п.  52 | Вартiсть проектних робiт (не оподатковується ПДВ) | | | - | - | 20,000 | 20,000 |
| 4 | ДСТУ Б Д.1.1-  1:2013 Дод. К п.  53 | Вартiсть експертизи проектної документацiї | | | - | - | 2,700 | 2,700 |
| 5 | ДСТУ Б Д.1.1-  1:2013 Дод. К п.  54 | Кошти на здійснення авторського нагляду (не оподатковується ПДВ) | | | - | - | 2,700 | 2,700 |
|  |  | ---------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | -------------------- | -------------------- | -------------------- | -------------------- |
|  |  | **Разом по главi 12:** | | | - | - | 25,400 | 25,400 |
|  |  | **Разом по главах 1-12:** | | | 308,974 | 90,573 | 31,393 | 430,940 |
|  | ДСТУ Б Д.1.1-  1:2013 п.5.8.16 | **Кошторисний прибуток (П)** | | | 4,957 | - | - | 4,957 |
|  | ДСТУ Б Д.1.1-  1:2013 п.5.8.16 | **Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних**  **організацій (АВ)** | | | - | - | 0,924 | 0,924 |
|  |  | **Разом** | | | 313,931 | 90,573 | 32,317 | 436,821 |
|  | Розрахунок  N П-154 | **Податок на додану вартість (не нараховується на вартість**  **проектних робіт та авторський нагляд)** | | | - | - | 82,824 | 82,824 |
|  |  | **Всього по зведеному кошторисному розрахунку** | | | 313,931 | 90,573 | 115,141 | 519,645 |
|  |  |  | | |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| Керівник проектної організації | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | | | | |
|  | | |  |  | | | | |
| Головний інженер проекту  (Головний архітектор проекту) | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | | | | |
|  | | |  |  | | | | |
| Керівник відділу | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П130 | |
|  | |
| **Кошторисний прибуток** | |
|  | |
| 1. Вихiднi данi |  |
| п.1.1. Показник розмiру кошторисного прибутку, грн./люд.-г: |  |
| ПКТ = 7,4; |  |
| п.1.2. Загальна кошторисна трудомiсткiсть, тис.люд.-г: |  |
| П73 = 0,66985; |  |
| п.1.3. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд-год .: |  |
| П731И = 0; |  |
| п.1.4. Прямі витрати по об'єктах глав 1-9, тис. грн. |  |
| П21 = 373,49; |  |
| п.1.5. Загальновиробничі витрати - всього, тис. грн. |  |
| П744 = 26,057; |  |
| 2. Розрахунок |  |
| п.2.1. Сумарний розмiр кошторисного прибутку: |  |
| = п.1.1 Х (п.1.2 + п.1.3) Х ИНП130 = 7,4 Х (0,66985 + 0) Х 1 = 4,957; | |
| п.2.2. Сумарна вартість прямих і загальновиробничих витрат, тис.грн |  |
| = п1.4 + п1.5 = 373,49 + 26,057 = 399,547; | |
| п.2.3. Контрольне максимально допустиме значення прибутку (15% від вартості прямих і загальновиробничих витрат будівництва), тис.грн |  |
| = п2.2 Х 0,15 = 399,547 Х 0,15 = 59,93205; | |
| п.2.4. Співвідношення кошторисного прибутку від трудовитрат з контрольним максимально допустимим значенням прибутку |  |
| = п2.1 : п2.3 = 4,957 : 59,93205 = 0,082710336; | |
| п.2.5. Параметр, керуючий вибором числового значення прибутку |  |
| = Ц(п2.4) = Ц(0,082710336) = 0; | |
| п.2.6. Сумарний кошторисний прибуток, прийнятий до розрахунку, тис. грн. |  |
| = п2.1 Х W(п2.5) + п2.3 Х V(п2.5) = 4,957 Х W(0) + 59,93205 Х V(0) = 4,957; | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П147 | | | |
|  | | | |
| **Кошти на покриття адмiнiстративних витрат будiвельних органiзацiй** | | | |
|  | | | |
| 1. Вихiднi данi | | |  |
| п.1.1. | | Усереднений показник для визначення розмiру адмiнiстративних витрат, грн./люд.-г: | |
| А1471 = 1,38; | | |  |
| п.1.2. | | Загальна кошторисна трудомiсткiсть, тис.люд.-г: | |
| П73 = 0,66985; | | |  |
| 2. Розрахунок | | |  |
| **п.2.1.** | **Сумарний розмiр коштiв на покриття адмiнiстративних витрат будiвельних органiзацiй:** | |  |
| = п.1.1 Х п.1.2 Х ИНП147 = 1,38 Х 0,66985 Х 1 = 0,924. | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-154 | |
| **Податок на додану вартість (не нараховується на вартість проектних робіт та авторський нагляд)** | |
| 1. Вихідні дані | |
| п1.1 | Відсоток податку на додану вартість (ПДВ)  С1541=20; |
| п1.2 | Вартiсть будiвництва без урахування ПДВ, тис. грн.  П13=436,821; |
| п1.3 | Підсумкова вартість ресурсів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.  П249001=0; |
| п1.4 | Вартість проектних робіт, тис.грн.  20=20; |
| п1.5 | Вартість авторського нагляду, тис.грн.  2,7=2,7; |
| 2. Розрахунок | |
| п2.1 | Вартiсть будiвництва без урахування коштiв, що не оподатковуються ПДВ, тис.грн.  п1.2-п1.3-п1.4-п1.5=436,821-0-20-2,7=414,121; |
| п2.2 | Податок на додану вартість (не нараховується на вартість проектних робіт та авторський нагляд)  Iншi витрати  п2.1хп1.1:100=414,121х20:100=82,8242; |
|  | |
| Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_    Перевірів \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Спортивна зона Рясне 1 (Шевченка 320) | | |  | | | Форма №4 |  |  |  |
|  |  | | | | | | | | |
| **ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 2-1** | | | | | | | |  |  |
|  | | | | | | | |  |  |
| на будівництво : Спортивна зона | | | | | | | |  |  |
|  | | | | | | | |  |  |
|  | | Кошторисна вартість об`єкта | | 399,547 | тис.грн. | | |  |  |
|  | | Кошторисна трудомісткість | | 0,66985 | тис.люд.-год. | | |  |  |
|  | | Кошторисна заробітна плата | | 61,128 | тис.грн. | | |  |  |
|  | | Вимірник одиничної вартості | | |  | | |  |  |
|  | | Будівельні обсяги | |  |  | | |  |  |
|  | | | | | | | |  |  |
| Складений в поточних цінах станом на 10 вересня 2019 р. | | | | | | | |  |  |



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Головний інженер проекту | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |
| ( Головний архітектор проекту) | *[підпис, ( ініціали, прізвище )]* |  |  |
|  |  |  |  |
| Начальник відділу | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |
|  | *[підпис, ( ініціали, прізвище )]* |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Склав | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |
|  | *[підпис, ( ініціали, прізвище )]* |  |  |
|  |  |  |  |
| Перевірив | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |
|  | *[підпис, ( ініціали, прізвище )]* |  |  |
|  |  |  |  |
|  | | | |
|  | | | |
| **ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ** | | | |
| **до об`єктного кошторису № 2-1** | | | |



|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Склав | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | Перевірив | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Спортивна зона Рясне 1 (Шевченка 320) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Пiдсумкова вiдомiсть ресурсiв** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | | Шифр ресурсу | | Найменування | | Одиниця  виміру | | Кількість | | Поточна  ціна за  одиницю,  грн. | | в тому числі: | | | | | | Обґрунтування  ціни | | |
| відпускна  ціна, грн. | | транс-  портна  складова,  грн. | | заготі-  вельно-  складські  витрати,  грн. | |
|  | |  | |  | |  | |  | | всього, грн. | | всього, грн. | | всього, грн. | | всього, грн. | |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6/7 | | 8/9 | | 10/11 | | 12/13 | | 14 | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | |  | | **I. Витрати труда** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 1 | | 1 | | Витрати труда робітників-будівельників | | люд-год | | 558,13 | | 83,66 | |  | |  | |  | |  | | |
| 2 | |  | | Середній розряд робіт, що виконуються  робітниками-будівельниками | | розряд | | 3,3 | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 3 | |  | | Витрати труда робітників, зайнятих  керуванням та обслуговуванням машин | | люд-год | | 23,4 | | 111,57 | |  | |  | |  | |  | | |
| 4 | |  | | Середній розряд ланки робітників, зайнятих  керуванням та обслуговуванням машин | | розряд | | 5,3 | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 5 | |  | | Витрати труда робітників, зайнятих  керуванням та обслуговуванням  автотранспорту при перевезенні грунту і  будівельного сміття | | люд-год | | 16,35 | | 100,87 | |  | |  | |  | |  | | |
| 6 | |  | | Витрати труда робітників, заробітна плата  яких враховується в складі: | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 6.1 | |  | | загальновиробничих витрат | | люд-год | | 71,97 | | 141,39 | |  | |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | | Разом кошторисна трудомісткість | | | | люд-год | | 669,85 | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | | Середній розряд робіт | | | | розряд | | 3,3 | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | |  | | **II. Будівельні машини і механізми** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 7 | | СН202-1141 | | Крани на автомобiльному ходу,  вантажопiдйомнiсть 10 т | | маш-год | | 1,4647 | | 431,42  631,90 | |  | |  | |  | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6/7 | | 8/9 | | 10/11 | | 12/13 | | 14 | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 8 | | СН203-101 | | Автонавантажувачi, вантажопiдйомнiсть 5 т | | маш-год | | 0,45522 | | 344,97  157,04 | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 9 | | СН203-850 | | Навантажувачi одноковшеві,  вантажопiдйомнiсть 1 т | | маш-год | | 2,2194 | | 262,25  582,04 | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 10 | | СН204-101 | | Електростанцiї пересувнi, потужнiсть 2 кВт | | маш-год | | 10,12986 | | 47,98  486,03 | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 11 | | СН206-248 | | Екскаватори одноковшеві дизельнi на  гусеничному ходу, мiсткiсть ковша 0,65 м3 | | маш-год | | 1,598328 | | 498,57  796,88 | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 12 | | СН206-340 | | Екскаватори одноковшеві дизельнi на  пневмоколiсному ходу, мiсткiсть ковша 0,65  м3 | | маш-год | | 0,619344 | | 473,02  292,96 | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 13 | | СН207-150 | | Бульдозери, потужнiсть 96 кВт [130 к.с.] | | маш-год | | 0,2448 | | 569,14  139,33 | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 14 | | СН212-202 | | Автогрейдери середнього типу, потужнiсть  99 кВт [135 к.с.] | | маш-год | | 4,93434 | | 631,92  3118,11 | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 15 | | СН212-203 | | Автогрейдери середнього типу, потужнiсть  121 кВт [165 к.с.] | | маш-год | | 0,319464 | | 790,86  252,65 | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 16 | | СН212-906 | | Котки дорожнi самохiднi вібраційні  гладковальцеві, маса 8 т | | маш-год | | 1,890792 | | 311,29  588,58 | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 17 | | СН212-907 | | Котки дорожнi самохiднi вібраційні  гладковальцеві, маса 13 т | | маш-год | | 1,700136 | | 380,92  647,62 | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 18 | | СН212-1306 | | Машини для нанесення  плiвкоутворювальних матерiалiв | | маш-год | | 0,321912 | | 361,29  116,30 | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 19 | | СН212-2143 | | Бетоноукладальник, продуктивність 80  м3/год | | маш-год | | 0,619344 | | 1442,96  893,69 | |  | |  | |  | |  | |
| 20 | | С311-10 | | Перевезення грунту до 10 км | | т | | 101,52 | | 72,14  7323,65 | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | **Разом по розділу II** | | **грн.** | |  | | **16026,78** | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | **в тому числі енергоносії:** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | Бензин | | кг | | 11,143 | |  | |  | |  | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6/7 | | 8/9 | | 10/11 | | 12/13 | | 14 | |
|  | |  | | Дизельне паливо | | кг | | 128,083 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | Мастильнi матерiали | | кг | | 7,94 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | Гiдравлiчна рiдина | | кг | | 2,165 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | **III. Будiвельнi машини, врахованi в**  **складi загальновиробничих витрат** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 21 | | СН209-1400 | | Розпушувачi причiпнi [без трактора] | | маш-год | | 0,022752 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 22 | | СН270-90 | | Пилка дискова електрична (працює від  пересувної електростанції) | | маш-год | | 20,25972 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | **IV. Будівельні матеріали, вироби і**  **конструкції** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 23 | | +С111-181-1 | | Цвяхи будiвельнi з плоскою головкою 3х70  мм | | т | | 0,0755 | | 35908,53  2711,09 | | 35000,00  2642,50 | | 204,44  15,44 | | 704,09  53,15 | | 30 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 24 | | +С111-542  варіант 1 | | Синтетичне покриття | | м2 | | 128,52 | | 424,15  54511,76 | | 415,00  53335,80 | | 0,83  106,67 | | 8,32  1069,29 | | 30 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 25 | | С111-1580 | | Плiвкоутворювальнi матерiали для дорожнiх  робiт ПМ-100А | | т | | 0,050184 | | 9614,5  482,49 | | 9004,30  451,87 | | 421,68  21,16 | | 188,52  9,46 | | 30 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 26 | | +С111-1720 | | Плiвка полiетиленова | | м2 | | 128,52 | | 8,28  1064,15 | | 8,00  1028,16 | | 0,12  15,42 | | 0,16  20,57 | | 30 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 27 | | +С111-1720  варіант 1 | | Геотекстиль | | м2 | | 298,62 | | 18,99  5670,79 | | 18,50  5524,47 | | 0,12  35,83 | | 0,37  110,49 | | 30 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 28 | | +С111-1781  варіант 1 | | Сiтка арматурна | | м2 | | 128,52 | | 69,84  8975,84 | | 68,00  8739,36 | | 0,47  60,40 | | 1,37  176,08 | | 30 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 29 | | +С112-58 | | Дошки обрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6,  5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм,  IV сорт | | м3 | | 0,0906 | | 5033,26  456,01 | | 4800,00  434,88 | | 134,57  12,19 | | 98,69  8,94 | | 30 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 30 | | +С1421-9452  варіант 1 | | Щебiнь, фракцiя 10-20 мм | | м3 | | 5,886 | | 922,76  5431,37 | | 670,00  3943,62 | | 234,67  1381,27 | | 18,09  106,48 | | 15 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 31 | | +С1421-9453  варіант 1 | | Щебiнь фракцiя 20-40 мм | | м3 | | 20,412 | | 902,36  18418,97 | | 650,00  13267,80 | | 234,67  4790,08 | | 17,69  361,09 | | 15 км. | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6/7 | | 8/9 | | 10/11 | | 12/13 | | 14 | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 32 | | +С1421-9454  варіант 1 | | Щебiнь, фракцiя 40-70 мм | | м3 | | 23,1336 | | 892,16  20638,87 | | 640,00  14805,50 | | 234,67  5428,76 | | 17,49  404,61 | | 15 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 33 | | +С1421-10426  варіант 1 | | Поребрик | | м | | 151 | | 95,55  14428,05 | | 82,00  12382,00 | | 11,68  1763,68 | | 1,87  282,37 | | 30 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 34 | | +С1421-10634 | | Пiсок природний, рядовий | | м3 | | 0,7821 | | 359,14  280,88 | | 190,00  148,60 | | 162,1  126,78 | | 7,04  5,50 | | 15 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 35 | | +С1421-10634  варіант 1 | | Суміш ЦПС | | м3 | | 10,3 | | 1389,34  14310,20 | | 1200,00  12360,00 | | 162,1  1669,63 | | 27,24  280,57 | | 15 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 36 | | +С1424-11600  варіант 1 | | Сумiшi бетоннi В20 | | м3 | | 14,69 | | 1878,94  27601,63 | | 1580,00  23210,20 | | 262,1  3850,25 | | 36,84  541,18 | | 15 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 37 | | +С1425-11683 | | Розчин готовий кладковий важкий  цементний, марка М100 | | м3 | | 0,03775 | | 1469,07  55,46 | | 1200,00  45,30 | | 240,26  9,07 | | 28,81  1,09 | | 15 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 38 | | +С1426-11789  варіант 1 | | Плити ФЕМ товщ. 60 мм | | м2 | | 169,614 | | 230,55  39104,51 | | 195,00  33074,73 | | 31,03  5263,12 | | 4,52  766,66 | | 30 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 39 | | +С1429-60  варіант 1 | | Саджанцi ялiвцю козацького 2-3 річні | | шт | | 7 | | 77,9  545,30 | | 76,00  532,00 | | 0,37  2,59 | | 1,53  10,71 | | 30 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 40 | | +С1429-60  варіант 2 | | Саджанцi сніжноягіднику 2-3 річні | | шт | | 8 | | 78,92  631,36 | | 77,00  616,00 | | 0,37  2,96 | | 1,55  12,40 | | 30 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 41 | | +С1429-80  варіант 1 | | Саджанцi бузку угорського 2-3 річні | | шт | | 12 | | 157,46  1889,52 | | 154,00  1848,00 | | 0,37  4,44 | | 3,09  37,08 | | 30 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 42 | | +С1429-117 | | Сумiш насiння газонних трав | | ц | | 0,0476 | | 49488,62  2355,66 | | 48500,00  2308,60 | | 18,25  0,87 | | 970,37  46,19 | | 30 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | Енергоносiї машин, врахованих в складi  загальновиробничих витрат | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 43 | | С1999-9001 | | Електроенергiя | | кВт-год | | 6,0779 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | **Разом по розділу IV** | | **грн.** | |  | | **219563,91** | | **190699,39** | | **24560,61** | | **4303,91** | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6/7 | | 8/9 | | 10/11 | | 12/13 | | 14 | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | **V. Устаткування** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 44 | | +\*550101-72  варіант 1 | | Турник | | шт | | 1 | | 2163  2163,00 | | 2100,00  2100,00 | | 63,00  63,00 | | \_\_-\_\_  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | у тому числі витрати підрядника на  устаткування, що не монтується | | шт | | 1 | | 2163  2163,00 | | 2100,00  2100,00 | | 63,00  63,00 | | \_\_-\_\_  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 45 | | +\*550101-145  варіант 1 | | Шведська стінка | | шт | | 1 | | 2660,84  2660,84 | | 2583,34  2583,34 | | 77,50  77,50 | | \_\_-\_\_  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | у тому числі витрати підрядника на  устаткування, що не монтується | | шт | | 1 | | 2660,84  2660,84 | | 2583,34  2583,34 | | 77,50  77,50 | | \_\_-\_\_  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 46 | | +\*550101-147 | | Стiл для настiльного тенiсу | | шт | | 1 | | 6609,51  6609,51 | | 6417,00  6417,00 | | 192,51  192,51 | | \_\_-\_\_  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | у тому числі витрати підрядника на  устаткування, що не монтується | | шт | | 1 | | 6609,51  6609,51 | | 6417,00  6417,00 | | 192,51  192,51 | | \_\_-\_\_  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 47 | | +\*560110-25  варіант 1 | | Гімнастичний комплекс | | шт | | 1 | | 27295  27295,00 | | 26500,00  26500,00 | | 795,00  795,00 | | \_\_-\_\_  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | у тому числі витрати підрядника на  устаткування, що не монтується | | шт | | 1 | | 27295  27295,00 | | 26500,00  26500,00 | | 795,00  795,00 | | \_\_-\_\_  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 48 | | +\*560110-25  варіант 2 | | Багатофункційний спортивний комплекс | | шт | | 1 | | 39483,34  39483,34 | | 38333,34  38333,34 | | 1150,00  1150,00 | | \_\_-\_\_  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | у тому числі витрати підрядника на  устаткування, що не монтується | | шт | | 1 | | 39483,34  39483,34 | | 38333,34  38333,34 | | 1150,00  1150,00 | | \_\_-\_\_  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 49 | | +\*560110-123  варіант 1 | | Лавка | | шт | | 3 | | 2832,5  8497,50 | | 2750,00  8250,00 | | 82,50  247,50 | | \_\_-\_\_  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | у тому числі витрати підрядника на  устаткування, що не монтується | | шт | | 3 | | 2832,5  8497,50 | | 2750,00  8250,00 | | 82,50  247,50 | | \_\_-\_\_  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 50 | | +\*560110-123  варіант 2 | | Урна для сміття | | шт | | 3 | | 1287,5  3862,50 | | 1250,00  3750,00 | | 37,50  112,50 | | \_\_-\_\_  - | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6/7 | | 8/9 | | 10/11 | | 12/13 | | 14 | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | у тому числі витрати підрядника на  устаткування, що не монтується | | шт | | 3 | | 1287,5  3862,50 | | 1250,00  3750,00 | | 37,50  112,50 | | \_\_-\_\_  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | **Разом по розділу V** | | **грн.** | |  | | **90571,69** | | **87933,68** | | **2638,01** | | **-** | |  | |
|  | |  | | **у тому числі устаткування, що не**  **монтується** | | **грн.** | |  | | **90571,69** | | **87933,68** | | **2638,01** | | **-** | |  | |
|  | |  | | **у тому числі витрати підрядника на**  **устаткування, що не монтується** | | **грн.** | |  | | **90571,69** | | **87933,68** | | **2638,01** | | **-** | |  | |
|  | |  | | **Підсумкові витрати енергоносіїв**  **для усіх машин** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | Електроенергiя | | кВт-год | | 6,078 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | Мастильнi матерiали | | кг | | 7,94 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | Гiдравлiчна рiдина | | кг | | 2,165 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | Бензин | | л | | 15,058 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | Дизельне паливо | | л | | 150,686 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "10 вересня" 2019 р. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Символ '\*' визначає, що устаткування є немонтованим. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Поточна ціна за електроенергію для машин, врахованих у складі ЗВР, визначена з урахуванням роботи пересувних електростанцій. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Спортивна зона Рясне 1 (Шевченка 320) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Пiдсумкова вiдомiсть ресурсiв** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | | Шифр ресурсу | | Найменування | | Одиниця  виміру | | Кількість | | Поточна  ціна за  одиницю,  грн. | | в тому числі: | | | | | | Обґрунтування  ціни | | |
| відпускна  ціна, грн. | | транс-  портна  складова,  грн. | | заготі-  вельно-  складські  витрати,  грн. | |
|  | |  | |  | |  | |  | | всього, грн. | | всього, грн. | | всього, грн. | | всього, грн. | |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6/7 | | 8/9 | | 10/11 | | 12/13 | | 14 | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | |  | | **I. Витрати труда** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 1 | | 1 | | Витрати труда робітників-будівельників | | люд-год | | 558,13 | | 83,66 | |  | |  | |  | |  | | |
| 2 | |  | | Середній розряд робіт, що виконуються  робітниками-будівельниками | | розряд | | 3,3 | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 3 | |  | | Витрати труда робітників, зайнятих  керуванням та обслуговуванням машин | | люд-год | | 23,4 | | 111,57 | |  | |  | |  | |  | | |
| 4 | |  | | Середній розряд ланки робітників, зайнятих  керуванням та обслуговуванням машин | | розряд | | 5,3 | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 5 | |  | | Витрати труда робітників, зайнятих  керуванням та обслуговуванням  автотранспорту при перевезенні грунту і  будівельного сміття | | люд-год | | 16,35 | | 100,87 | |  | |  | |  | |  | | |
| 6 | |  | | Витрати труда робітників, заробітна плата  яких враховується в складі: | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 6.1 | |  | | загальновиробничих витрат | | люд-год | | 71,97 | | 141,39 | |  | |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | | Разом кошторисна трудомісткість | | | | люд-год | | 669,85 | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | | Середній розряд робіт | | | | розряд | | 3,3 | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | |  | | **II. Будівельні машини і механізми** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 7 | | СН202-1141 | | Крани на автомобiльному ходу,  вантажопiдйомнiсть 10 т | | маш-год | | 1,4647 | | 431,42  631,90 | |  | |  | |  | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6/7 | | 8/9 | | 10/11 | | 12/13 | | 14 | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 8 | | СН203-101 | | Автонавантажувачi, вантажопiдйомнiсть 5 т | | маш-год | | 0,45522 | | 344,97  157,04 | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 9 | | СН203-850 | | Навантажувачi одноковшеві,  вантажопiдйомнiсть 1 т | | маш-год | | 2,2194 | | 262,25  582,04 | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 10 | | СН204-101 | | Електростанцiї пересувнi, потужнiсть 2 кВт | | маш-год | | 10,12986 | | 47,98  486,03 | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 11 | | СН206-248 | | Екскаватори одноковшеві дизельнi на  гусеничному ходу, мiсткiсть ковша 0,65 м3 | | маш-год | | 1,598328 | | 498,57  796,88 | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 12 | | СН206-340 | | Екскаватори одноковшеві дизельнi на  пневмоколiсному ходу, мiсткiсть ковша 0,65  м3 | | маш-год | | 0,619344 | | 473,02  292,96 | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 13 | | СН207-150 | | Бульдозери, потужнiсть 96 кВт [130 к.с.] | | маш-год | | 0,2448 | | 569,14  139,33 | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 14 | | СН212-202 | | Автогрейдери середнього типу, потужнiсть  99 кВт [135 к.с.] | | маш-год | | 4,93434 | | 631,92  3118,11 | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 15 | | СН212-203 | | Автогрейдери середнього типу, потужнiсть  121 кВт [165 к.с.] | | маш-год | | 0,319464 | | 790,86  252,65 | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 16 | | СН212-906 | | Котки дорожнi самохiднi вібраційні  гладковальцеві, маса 8 т | | маш-год | | 1,890792 | | 311,29  588,58 | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 17 | | СН212-907 | | Котки дорожнi самохiднi вібраційні  гладковальцеві, маса 13 т | | маш-год | | 1,700136 | | 380,92  647,62 | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 18 | | СН212-1306 | | Машини для нанесення  плiвкоутворювальних матерiалiв | | маш-год | | 0,321912 | | 361,29  116,30 | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 19 | | СН212-2143 | | Бетоноукладальник, продуктивність 80  м3/год | | маш-год | | 0,619344 | | 1442,96  893,69 | |  | |  | |  | |  | |
| 20 | | С311-10 | | Перевезення грунту до 10 км | | т | | 101,52 | | 72,14  7323,65 | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | **Разом по розділу II** | | **грн.** | |  | | **16026,78** | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | **в тому числі енергоносії:** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | Бензин | | кг | | 11,143 | |  | |  | |  | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6/7 | | 8/9 | | 10/11 | | 12/13 | | 14 | |
|  | |  | | Дизельне паливо | | кг | | 128,083 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | Мастильнi матерiали | | кг | | 7,94 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | Гiдравлiчна рiдина | | кг | | 2,165 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | **III. Будiвельнi машини, врахованi в**  **складi загальновиробничих витрат** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 21 | | СН209-1400 | | Розпушувачi причiпнi [без трактора] | | маш-год | | 0,022752 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 22 | | СН270-90 | | Пилка дискова електрична (працює від  пересувної електростанції) | | маш-год | | 20,25972 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | **IV. Будівельні матеріали, вироби і**  **конструкції** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 23 | | +С111-181-1 | | Цвяхи будiвельнi з плоскою головкою 3х70  мм | | т | | 0,0755 | | 35908,53  2711,09 | | 35000,00  2642,50 | | 204,44  15,44 | | 704,09  53,15 | | 30 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 24 | | +С111-542  варіант 1 | | Синтетичне покриття | | м2 | | 128,52 | | 424,15  54511,76 | | 415,00  53335,80 | | 0,83  106,67 | | 8,32  1069,29 | | 30 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 25 | | С111-1580 | | Плiвкоутворювальнi матерiали для дорожнiх  робiт ПМ-100А | | т | | 0,050184 | | 9614,5  482,49 | | 9004,30  451,87 | | 421,68  21,16 | | 188,52  9,46 | | 30 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 26 | | +С111-1720 | | Плiвка полiетиленова | | м2 | | 128,52 | | 8,28  1064,15 | | 8,00  1028,16 | | 0,12  15,42 | | 0,16  20,57 | | 30 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 27 | | +С111-1720  варіант 1 | | Геотекстиль | | м2 | | 298,62 | | 18,99  5670,79 | | 18,50  5524,47 | | 0,12  35,83 | | 0,37  110,49 | | 30 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 28 | | +С111-1781  варіант 1 | | Сiтка арматурна | | м2 | | 128,52 | | 69,84  8975,84 | | 68,00  8739,36 | | 0,47  60,40 | | 1,37  176,08 | | 30 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 29 | | +С112-58 | | Дошки обрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6,  5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм,  IV сорт | | м3 | | 0,0906 | | 5033,26  456,01 | | 4800,00  434,88 | | 134,57  12,19 | | 98,69  8,94 | | 30 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 30 | | +С1421-9452  варіант 1 | | Щебiнь, фракцiя 10-20 мм | | м3 | | 5,886 | | 922,76  5431,37 | | 670,00  3943,62 | | 234,67  1381,27 | | 18,09  106,48 | | 15 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 31 | | +С1421-9453  варіант 1 | | Щебiнь фракцiя 20-40 мм | | м3 | | 20,412 | | 902,36  18418,97 | | 650,00  13267,80 | | 234,67  4790,08 | | 17,69  361,09 | | 15 км. | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6/7 | | 8/9 | | 10/11 | | 12/13 | | 14 | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 32 | | +С1421-9454  варіант 1 | | Щебiнь, фракцiя 40-70 мм | | м3 | | 23,1336 | | 892,16  20638,87 | | 640,00  14805,50 | | 234,67  5428,76 | | 17,49  404,61 | | 15 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 33 | | +С1421-10426  варіант 1 | | Поребрик | | м | | 151 | | 95,55  14428,05 | | 82,00  12382,00 | | 11,68  1763,68 | | 1,87  282,37 | | 30 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 34 | | +С1421-10634 | | Пiсок природний, рядовий | | м3 | | 0,7821 | | 359,14  280,88 | | 190,00  148,60 | | 162,1  126,78 | | 7,04  5,50 | | 15 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 35 | | +С1421-10634  варіант 1 | | Суміш ЦПС | | м3 | | 10,3 | | 1389,34  14310,20 | | 1200,00  12360,00 | | 162,1  1669,63 | | 27,24  280,57 | | 15 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 36 | | +С1424-11600  варіант 1 | | Сумiшi бетоннi В20 | | м3 | | 14,69 | | 1878,94  27601,63 | | 1580,00  23210,20 | | 262,1  3850,25 | | 36,84  541,18 | | 15 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 37 | | +С1425-11683 | | Розчин готовий кладковий важкий  цементний, марка М100 | | м3 | | 0,03775 | | 1469,07  55,46 | | 1200,00  45,30 | | 240,26  9,07 | | 28,81  1,09 | | 15 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 38 | | +С1426-11789  варіант 1 | | Плити ФЕМ товщ. 60 мм | | м2 | | 169,614 | | 230,55  39104,51 | | 195,00  33074,73 | | 31,03  5263,12 | | 4,52  766,66 | | 30 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 39 | | +С1429-60  варіант 1 | | Саджанцi ялiвцю козацького 2-3 річні | | шт | | 7 | | 77,9  545,30 | | 76,00  532,00 | | 0,37  2,59 | | 1,53  10,71 | | 30 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 40 | | +С1429-60  варіант 2 | | Саджанцi сніжноягіднику 2-3 річні | | шт | | 8 | | 78,92  631,36 | | 77,00  616,00 | | 0,37  2,96 | | 1,55  12,40 | | 30 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 41 | | +С1429-80  варіант 1 | | Саджанцi бузку угорського 2-3 річні | | шт | | 12 | | 157,46  1889,52 | | 154,00  1848,00 | | 0,37  4,44 | | 3,09  37,08 | | 30 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 42 | | +С1429-117 | | Сумiш насiння газонних трав | | ц | | 0,0476 | | 49488,62  2355,66 | | 48500,00  2308,60 | | 18,25  0,87 | | 970,37  46,19 | | 30 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | Енергоносiї машин, врахованих в складi  загальновиробничих витрат | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 43 | | С1999-9001 | | Електроенергiя | | кВт-год | | 6,0779 | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | **Разом по розділу IV** | | **грн.** | |  | | **219563,91** | | **190699,39** | | **24560,61** | | **4303,91** | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6/7 | | 8/9 | | 10/11 | | 12/13 | | 14 | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | **V. Устаткування** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 44 | | +\*550101-72  варіант 1 | | Турник | | шт | | 1 | | 2163  2163,00 | | 2100,00  2100,00 | | 63,00  63,00 | | \_\_-\_\_  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | у тому числі витрати підрядника на  устаткування, що не монтується | | шт | | 1 | | 2163  2163,00 | | 2100,00  2100,00 | | 63,00  63,00 | | \_\_-\_\_  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 45 | | +\*550101-145  варіант 1 | | Шведська стінка | | шт | | 1 | | 2660,84  2660,84 | | 2583,34  2583,34 | | 77,50  77,50 | | \_\_-\_\_  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | у тому числі витрати підрядника на  устаткування, що не монтується | | шт | | 1 | | 2660,84  2660,84 | | 2583,34  2583,34 | | 77,50  77,50 | | \_\_-\_\_  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 46 | | +\*550101-147 | | Стiл для настiльного тенiсу | | шт | | 1 | | 6609,51  6609,51 | | 6417,00  6417,00 | | 192,51  192,51 | | \_\_-\_\_  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | у тому числі витрати підрядника на  устаткування, що не монтується | | шт | | 1 | | 6609,51  6609,51 | | 6417,00  6417,00 | | 192,51  192,51 | | \_\_-\_\_  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 47 | | +\*560110-25  варіант 1 | | Гімнастичний комплекс | | шт | | 1 | | 27295  27295,00 | | 26500,00  26500,00 | | 795,00  795,00 | | \_\_-\_\_  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | у тому числі витрати підрядника на  устаткування, що не монтується | | шт | | 1 | | 27295  27295,00 | | 26500,00  26500,00 | | 795,00  795,00 | | \_\_-\_\_  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 48 | | +\*560110-25  варіант 2 | | Багатофункційний спортивний комплекс | | шт | | 1 | | 39483,34  39483,34 | | 38333,34  38333,34 | | 1150,00  1150,00 | | \_\_-\_\_  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | у тому числі витрати підрядника на  устаткування, що не монтується | | шт | | 1 | | 39483,34  39483,34 | | 38333,34  38333,34 | | 1150,00  1150,00 | | \_\_-\_\_  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 49 | | +\*560110-123  варіант 1 | | Лавка | | шт | | 3 | | 2832,5  8497,50 | | 2750,00  8250,00 | | 82,50  247,50 | | \_\_-\_\_  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | у тому числі витрати підрядника на  устаткування, що не монтується | | шт | | 3 | | 2832,5  8497,50 | | 2750,00  8250,00 | | 82,50  247,50 | | \_\_-\_\_  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 50 | | +\*560110-123  варіант 2 | | Урна для сміття | | шт | | 3 | | 1287,5  3862,50 | | 1250,00  3750,00 | | 37,50  112,50 | | \_\_-\_\_  - | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6/7 | | 8/9 | | 10/11 | | 12/13 | | 14 | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | у тому числі витрати підрядника на  устаткування, що не монтується | | шт | | 3 | | 1287,5  3862,50 | | 1250,00  3750,00 | | 37,50  112,50 | | \_\_-\_\_  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | **Разом по розділу V** | | **грн.** | |  | | **90571,69** | | **87933,68** | | **2638,01** | | **-** | |  | |
|  | |  | | **у тому числі устаткування, що не**  **монтується** | | **грн.** | |  | | **90571,69** | | **87933,68** | | **2638,01** | | **-** | |  | |
|  | |  | | **у тому числі витрати підрядника на**  **устаткування, що не монтується** | | **грн.** | |  | | **90571,69** | | **87933,68** | | **2638,01** | | **-** | |  | |
|  | |  | | **Підсумкові витрати енергоносіїв**  **для усіх машин** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | Електроенергiя | | кВт-год | | 6,078 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | Мастильнi матерiали | | кг | | 7,94 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | Гiдравлiчна рiдина | | кг | | 2,165 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | Бензин | | л | | 15,058 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | Дизельне паливо | | л | | 150,686 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "10 вересня" 2019 р. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Символ '\*' визначає, що устаткування є немонтованим. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Поточна ціна за електроенергію для машин, врахованих у складі ЗВР, визначена з урахуванням роботи пересувних електростанцій. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |