|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **.** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| . | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |
| **Відпочинкова зона Рясне 2 (Величковського 28)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦIЯ | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |
| . – КД | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Том 8 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |
| Керівник проектної організації | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Головний інженер проекту (Головний архітектор проекту) | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | |
|  | | | | | 2019 р. | | | | |  | | | | | | |
| **ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| **Відпочинкова зона Рясне 2 (Величковського 28)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Будівництво розташоване на території Львівської області. | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Кошторисна документацiя складена iз застосуванням: | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| - Будівельні роботи. ДСТУ Б Д.2.2 - 2012; | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| - Будівельні матеріали, вироби і конструкції; | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| - Перевезення грунту і сміття; | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| - Устаткування і матеріали; | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими  даними Мінрегіонбуду України . | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Загальновиробничi витрати розрахованi вiдповiдно до усереднених показникiв Додатка Б до ДСТУ-Н Б Д.1.1-3-2013. | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| При складаннi розрахункiв iнших витрат прийнятi такi нарахування: | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1. | Відсоток для визначення ліміту засобів на здійснення технічного нагляду, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п.46 | | | | | | | | | | | | 1,50 | | % | |
| 2. | Усереднений показник для визначення розмiру кошторисного прибутку, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16 | | | | | | | | | | | | 7,40 | | грн./люд.-г | |
| 3. | Усереднений показник для визначення розмiру адмiнiстративних витрат, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16 | | | | | | | | | | | | 1,38 | | грн./люд.-г | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| Загальна кошторисна трудомiсткiсть | | | | | | | | | | | | 0,75515 | |  | тис.люд.-г | |
| Нормативна трудомiсткiсть робiт, яка передбачається у прямих витратах | | | | | | | | | | | | 0,676 | |  | тис.люд.-г | |
| Загальна кошторисна заробiтна плата | | | | | | | | | | | | 67,425 | |  | тис.грн. | |
| Середньомiсячна заробiтна плата на 1 робiтника в режимi повної зайнятостi (при середньомiсячнiй нормi тривалостi  робочого часу 166,08 люд.-г та розрядi робiт 3,8) | | | | | | | | | | | | 14800,00 | |  | грн. | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| Всього за зведеним кошторисним розрахунком:  у тому числi: | | | | | | | | | | | | 600 | |  | тис.грн. | |
| будiвельнi роботи - | | | | | | | | | | | | 387,967 | |  | тис.грн. | |
| вартiсть устаткування - | | | | | | | | | | | | 16,480 | |  | тис.грн. | |
| iншi витрати - | | | | | | | | | | | | 32,425 | |  | тис.грн. | |
| податок на додану вартiсть –  не передбачені витрати (13.38 %) - | | | | | | | | | | | | 82,834  80,294 | |  | тис.грн.  тис.грн. | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| Примiтка: | | | | | | | | | | | |  | |  |  | |
| 1. Данi про структуру кошторисної вартостi будiвництва наведенi у документi "Пiдсумковi вартiснi параметри". | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Склав: | | |  |  | | | Перевірив: |  | | |  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | **Форма № 5** |
|  | | | | | | | | |
| *( назва організації, що затверджує )* | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | |
| **Затверджено** | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | |
| Зведений кошторисний розрахунок у сумі 519,706 тис. грн. | | | | | | | | |
| В тому числі зворотних сум 0 тис. грн. | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| *( посилання на документ про затвердження )* | | | | | | | | |
| "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ р. | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | |
| **ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА №** | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | |
| **Відпочинкова зона Рясне 2 (Величковського 28)** | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | |
| Складений в поточних цінах станом на 10 вересня 2019 р. | | | | | | | | |
| №  п/п | Номери  кошторисів і  кошторисних  розрахунків | Найменування глав, будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів  інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат | | Кошторисна вартість, тис.грн. | | | | |
| будівельних  робіт | устаткування,  меблів та  інвентарю | Інших  витрат | загальна  вартість | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|  |  | **Глава 2. Об'єкти основного призначення** | |  |  |  |  | |
| 1 | 2-1 | Спортивно - відпочинкова зона | | 382,379 | 16,480 | - | 398,859 | |
|  |  | ---------------------------------------------------------------------------------------------------- | | -------------------- | -------------------- | -------------------- | -------------------- | |
|  |  | **Разом по главi 2:** | | 382,379 | 16,480 | - | 398,859 | |
|  |  | **Разом по главах 1-7:** | | 382,379 | 16,480 | - | 398,859 | |
|  |  | **Разом по главах 1-8:** | | 382,379 | 16,480 | - | 398,859 | |
|  |  | **Разом по главах 1-9:** | | 382,379 | 16,480 | - | 398,859 | |
|  |  | **Глава 10. Утримання служби замовника** | |  |  |  |  | |
| 2 | ДСТУ Б Д.1.1-  1:2013 Дод. К  п.46 | Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %) | | - | - | 5,983 | 5,983 | |
|  |  | ---------------------------------------------------------------------------------------------------- | | -------------------- | -------------------- | -------------------- | -------------------- | |
|  |  | **Разом по главi 10:** | | - | - | 5,983 | 5,983 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | **Глава 12. Проектно-вишукувальнi роботи та авторський нагляд** | | |  |  |  |  |
| 3 | ДСТУ Б Д.1.1-  1:2013 Дод. К п.  52 | Вартiсть проектних робiт (не оподатковується ПДВ) | | | - | - | 20,000 | 20,000 |
| 4 | ДСТУ Б Д.1.1-  1:2013 Дод. К п.  53 | Вартiсть експертизи проектної документацiї | | | - | - | 2,700 | 2,700 |
| 5 | ДСТУ Б Д.1.1-  1:2013 Дод. К п.  54 | Кошти на здійснення авторського нагляду (не оподатковується ПДВ) | | | - | - | 2,700 | 2,700 |
|  |  | ---------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | -------------------- | -------------------- | -------------------- | -------------------- |
|  |  | **Разом по главi 12:** | | | - | - | 25,400 | 25,400 |
|  |  | **Разом по главах 1-12:** | | | 382,379 | 16,480 | 31,383 | 430,242 |
|  | ДСТУ Б Д.1.1-  1:2013 п.5.8.16 | **Кошторисний прибуток (П)** | | | 5,588 | - | - | 5,588 |
|  | ДСТУ Б Д.1.1-  1:2013 п.5.8.16 | **Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних**  **організацій (АВ)** | | | - | - | 1,042 | 1,042 |
|  |  | **Разом** | | | 387,967 | 16,480 | 32,425 | 436,872 |
|  | Розрахунок  N П-154 | **Податок на додану вартість (не нараховується на вартість**  **проектних робіт та авторський нагляд)** | | | - | - | 82,834 | 82,834 |
|  |  | **Всього по зведеному кошторисному розрахунку** | | | 387,967 | 16,480 | 115,259 | 519,706 |
|  |  |  | | |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| Керівник проектної організації | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | | | | |
|  | | |  |  | | | | |
| Головний інженер проекту  (Головний архітектор проекту) | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | | | | |
|  | | |  |  | | | | |
| Керівник відділу | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П130 | |
|  | |
| **Кошторисний прибуток** | |
|  | |
| 1. Вихiднi данi |  |
| п.1.1. Показник розмiру кошторисного прибутку, грн./люд.-г: |  |
| ПКТ = 7,4; |  |
| п.1.2. Загальна кошторисна трудомiсткiсть, тис.люд.-г: |  |
| П73 = 0,75515; |  |
| п.1.3. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд-год .: |  |
| П731И = 0; |  |
| п.1.4. Прямі витрати по об'єктах глав 1-9, тис. грн. |  |
| П21 = 370,155; |  |
| п.1.5. Загальновиробничі витрати - всього, тис. грн. |  |
| П744 = 28,704; |  |
| 2. Розрахунок |  |
| п.2.1. Сумарний розмiр кошторисного прибутку: |  |
| = п.1.1 Х (п.1.2 + п.1.3) Х ИНП130 = 7,4 Х (0,75515 + 0) Х 1 = 5,588; | |
| п.2.2. Сумарна вартість прямих і загальновиробничих витрат, тис.грн |  |
| = п1.4 + п1.5 = 370,155 + 28,704 = 398,859; | |
| п.2.3. Контрольне максимально допустиме значення прибутку (15% від вартості прямих і загальновиробничих витрат будівництва), тис.грн |  |
| = п2.2 Х 0,15 = 398,859 Х 0,15 = 59,82885; | |
| п.2.4. Співвідношення кошторисного прибутку від трудовитрат з контрольним максимально допустимим значенням прибутку |  |
| = п2.1 : п2.3 = 5,588 : 59,82885 = 0,093399756; | |
| п.2.5. Параметр, керуючий вибором числового значення прибутку |  |
| = Ц(п2.4) = Ц(0,093399756) = 0; | |
| п.2.6. Сумарний кошторисний прибуток, прийнятий до розрахунку, тис. грн. |  |
| = п2.1 Х W(п2.5) + п2.3 Х V(п2.5) = 5,588 Х W(0) + 59,82885 Х V(0) = 5,588; | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П147 | | | |
|  | | | |
| **Кошти на покриття адмiнiстративних витрат будiвельних органiзацiй** | | | |
|  | | | |
| 1. Вихiднi данi | | |  |
| п.1.1. | | Усереднений показник для визначення розмiру адмiнiстративних витрат, грн./люд.-г: | |
| А1471 = 1,38; | | |  |
| п.1.2. | | Загальна кошторисна трудомiсткiсть, тис.люд.-г: | |
| П73 = 0,75515; | | |  |
| 2. Розрахунок | | |  |
| **п.2.1.** | **Сумарний розмiр коштiв на покриття адмiнiстративних витрат будiвельних органiзацiй:** | |  |
| = п.1.1 Х п.1.2 Х ИНП147 = 1,38 Х 0,75515 Х 1 = 1,042. | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-154 | |
| **Податок на додану вартість (не нараховується на вартість проектних робіт та авторський нагляд)** | |
| 1. Вихідні дані | |
| п1.1 | Відсоток податку на додану вартість (ПДВ)  С1541=20; |
| п1.2 | Вартiсть будiвництва без урахування ПДВ, тис. грн.  П13=436,872; |
| п1.3 | Підсумкова вартість ресурсів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.  П249001=0; |
| п1.4 | Вартість проектних робіт, тис.грн.  20=20; |
| п1.5 | Вартість авторського нагляду, тис.грн.  2,7=2,7; |
| 2. Розрахунок | |
| п2.1 | Вартiсть будiвництва без урахування коштiв, що не оподатковуються ПДВ, тис.грн.  п1.2-п1.3-п1.4-п1.5=436,872-0-20-2,7=414,172; |
| п2.2 | Податок на додану вартість (не нараховується на вартість проектних робіт та авторський нагляд)  Iншi витрати  п2.1хп1.1:100=414,172х20:100=82,8344; |
|  | |
| Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_    Перевірів \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Відпочинкова зона Рясне 2 (Величковського 28) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Пiдсумкова вiдомiсть ресурсiв** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | | Шифр ресурсу | | Найменування | | Одиниця  виміру | | Кількість | | Поточна  ціна за  одиницю,  грн. | | в тому числі: | | | | | | Обґрунтування  ціни | | |
| відпускна  ціна, грн. | | транс-  портна  складова,  грн. | | заготі-  вельно-  складські  витрати,  грн. | |
|  | |  | |  | |  | |  | | всього, грн. | | всього, грн. | | всього, грн. | | всього, грн. | |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6/7 | | 8/9 | | 10/11 | | 12/13 | | 14 | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | |  | | **I. Витрати труда** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 1 | | 1 | | Витрати труда робітників-будівельників | | люд-год | | 617,09 | | 80,85 | |  | |  | |  | |  | | |
| 2 | |  | | Середній розряд робіт, що виконуються  робітниками-будівельниками | | розряд | | 3,0 | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 3 | |  | | Витрати труда робітників, зайнятих  керуванням та обслуговуванням машин | | люд-год | | 34,41 | | 112,80 | |  | |  | |  | |  | | |
| 4 | |  | | Середній розряд ланки робітників, зайнятих  керуванням та обслуговуванням машин | | розряд | | 5,4 | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 5 | |  | | Витрати труда робітників, зайнятих  керуванням та обслуговуванням  автотранспорту при перевезенні грунту і  будівельного сміття | | люд-год | | 24,59 | | 100,87 | |  | |  | |  | |  | | |
| 6 | |  | | Витрати труда робітників, заробітна плата  яких враховується в складі: | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 6.1 | |  | | загальновиробничих витрат | | люд-год | | 79,06 | | 141,40 | |  | |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | | Разом кошторисна трудомісткість | | | | люд-год | | 755,15 | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | | Середній розряд робіт | | | | розряд | | 3,0 | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | |  | | **II. Будівельні машини і механізми** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 7 | | СН202-1141 | | Крани на автомобiльному ходу,  вантажопiдйомнiсть 10 т | | маш-год | | 2,522 | | 431,42  1088,04 | |  | |  | |  | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6/7 | | 8/9 | | 10/11 | | 12/13 | | 14 | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 8 | | СН203-850 | | Навантажувачi одноковшеві,  вантажопiдйомнiсть 1 т | | маш-год | | 3,836 | | 262,25  1005,99 | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 9 | | СН206-248 | | Екскаватори одноковшеві дизельнi на  гусеничному ходу, мiсткiсть ковша 0,65 м3 | | маш-год | | 2,02882 | | 498,57  1011,51 | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 10 | | СН206-340 | | Екскаватори одноковшеві дизельнi на  пневмоколiсному ходу, мiсткiсть ковша 0,65  м3 | | маш-год | | 0,40986 | | 473,02  193,87 | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 11 | | СН207-150 | | Бульдозери, потужнiсть 96 кВт [130 к.с.] | | маш-год | | 0,162 | | 569,14  92,20 | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 12 | | СН212-202 | | Автогрейдери середнього типу, потужнiсть  99 кВт [135 к.с.] | | маш-год | | 6,89895 | | 631,92  4359,58 | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 13 | | СН212-203 | | Автогрейдери середнього типу, потужнiсть  121 кВт [165 к.с.] | | маш-год | | 0,21141 | | 790,86  167,20 | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 14 | | СН212-906 | | Котки дорожнi самохiднi вібраційні  гладковальцеві, маса 8 т | | маш-год | | 6,97248 | | 311,29  2170,46 | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 15 | | СН212-907 | | Котки дорожнi самохiднi вібраційні  гладковальцеві, маса 13 т | | маш-год | | 1,12509 | | 380,92  428,57 | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 16 | | СН212-910 | | Котки дорожнi самохiднi на  пневмоколiсному ходу, маса 16 т | | маш-год | | 0,3024 | | 605,84  183,21 | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 17 | | СН212-931 | | Котки дорожнi самохiднi грунтові, маса 19 т | | маш-год | | 0,9072 | | 738,71  670,16 | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 18 | | СН212-1306 | | Машини для нанесення  плiвкоутворювальних матерiалiв | | маш-год | | 0,21303 | | 361,29  76,97 | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 19 | | СН212-2143 | | Бетоноукладальник, продуктивність 80  м3/год | | маш-год | | 0,40986 | | 1442,96  591,41 | |  | |  | |  | |  | |
| 20 | | С311-10 | | Перевезення грунту до 10 км | | т | | 152,68 | | 72,14  11014,34 | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | **Разом по розділу II** | | **грн.** | |  | | **23053,51** | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | **в тому числі енергоносії:** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | Дизельне паливо | | кг | | 191,868 | |  | |  | |  | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6/7 | | 8/9 | | 10/11 | | 12/13 | | 14 | |
|  | |  | | Мастильнi матерiали | | кг | | 11,073 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | Гiдравлiчна рiдина | | кг | | 2,731 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | **III. Будiвельнi машини, врахованi в**  **складi загальновиробничих витрат** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 21 | | СН209-1400 | | Розпушувачi причiпнi [без трактора] | | маш-год | | 0,02888 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 22 | | СН212-500 | | Гудронатори ручнi | | маш-год | | 0,336 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | **IV. Будівельні матеріали, вироби і**  **конструкції** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 23 | | +С111-181-1 | | Цвяхи будiвельнi з плоскою головкою 3х70  мм | | т | | 0,13 | | 35908,53  4668,11 | | 35000,00  4550,00 | | 204,44  26,58 | | 704,09  91,53 | | 30 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 24 | | +С111-542  варіант 1 | | Синтетичне покриття | | м2 | | 85,05 | | 424,15  36073,96 | | 415,00  35295,75 | | 0,83  70,59 | | 8,32  707,62 | | 30 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 25 | | С111-1561 | | Бiтуми нафтовi дорожнi МГ i СГ, рiдкi | | т | | 0,336 | | 11434,14  3841,87 | | 10853,93  3646,92 | | 356,01  119,62 | | 224,2  75,33 | | 30 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 26 | | С111-1580 | | Плiвкоутворювальнi матерiали для дорожнiх  робiт ПМ-100А | | т | | 0,03321 | | 9614,5  319,30 | | 9004,30  299,03 | | 421,68  14,00 | | 188,52  6,27 | | 30 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 27 | | +С111-1720 | | Плiвка полiетиленова | | м2 | | 85,05 | | 8,28  704,21 | | 8,00  680,40 | | 0,12  10,21 | | 0,16  13,60 | | 30 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 28 | | +С111-1720  варіант 1 | | Геотекстиль | | м2 | | 379,05 | | 18,99  7198,16 | | 18,50  7012,43 | | 0,12  45,49 | | 0,37  140,24 | | 30 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 29 | | +С111-1781  варіант 1 | | Сiтка арматурна | | м2 | | 85,05 | | 69,84  5939,89 | | 68,00  5783,40 | | 0,47  39,97 | | 1,37  116,52 | | 30 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 30 | | +С112-58 | | Дошки обрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-6,  5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм,  IV сорт | | м3 | | 0,156 | | 5033,26  785,19 | | 4800,00  748,80 | | 134,57  20,99 | | 98,69  15,40 | | 30 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 31 | | +С1421-9452  варіант 1 | | Щебiнь, фракцiя 10-20 мм | | м3 | | 8,215 | | 922,76  7580,47 | | 670,00  5504,05 | | 234,67  1927,81 | | 18,09  148,61 | | 15 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 32 | | +С1421-9453  варіант 1 | | Щебiнь фракцiя 20-40 мм | | м3 | | 35,28 | | 902,36  31835,26 | | 650,00  22932,00 | | 234,67  8279,16 | | 17,69  624,10 | | 15 км. | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6/7 | | 8/9 | | 10/11 | | 12/13 | | 14 | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 33 | | +С1421-9454  варіант 1 | | Щебiнь, фракцiя 40-70 мм | | м3 | | 15,309 | | 892,16  13658,08 | | 640,00  9797,76 | | 234,67  3592,56 | | 17,49  267,76 | | 15 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 34 | | +С1421-9835  варіант 1 | | Сумiшi асфальтобетоннi крупнозернисті | | т | | 20,55 | | 2196,02  45128,21 | | 1950,00  40072,50 | | 202,96  4170,83 | | 43,06  884,88 | | 30 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 35 | | +С1421-9835  варіант 2 | | Сумiшi асфальтобетоннi дрібнозернисті | | т | | 20,41 | | 2298,02  46902,59 | | 2050,00  41840,50 | | 202,96  4142,41 | | 45,06  919,68 | | 30 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 36 | | +С1421-10426  варіант 1 | | Поребрик | | м | | 260 | | 95,55  24843,00 | | 82,00  21320,00 | | 11,68  3036,80 | | 1,87  486,20 | | 30 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 37 | | +С1421-10634 | | Пiсок природний, рядовий | | м3 | | 31,79275 | | 359,14  11418,05 | | 190,00  6040,62 | | 162,1  5153,60 | | 7,04  223,83 | | 15 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 38 | | +С1424-11600  варіант 1 | | Сумiшi бетоннi В20 | | м3 | | 17,44 | | 1878,94  32768,71 | | 1580,00  27555,20 | | 262,1  4571,02 | | 36,84  642,49 | | 15 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 39 | | +С1425-11683 | | Розчин готовий кладковий важкий  цементний, марка М100 | | м3 | | 0,065 | | 1469,07  95,49 | | 1200,00  78,00 | | 240,26  15,62 | | 28,81  1,87 | | 15 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 40 | | +С1429-60  варіант 1 | | Саджанцi ялiвцю козацького 2-3 річні | | шт | | 13 | | 77,9  1012,70 | | 76,00  988,00 | | 0,37  4,81 | | 1,53  19,89 | | 30 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 41 | | +С1429-60  варіант 2 | | Саджанцi сніжноягіднику 2-3 річні | | шт | | 5 | | 78,92  394,60 | | 77,00  385,00 | | 0,37  1,85 | | 1,55  7,75 | | 30 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 42 | | +С1429-60  варіант 3 | | Верба 2-3 річна | | шт | | 2 | | 81,98  163,96 | | 80,00  160,00 | | 0,37  0,74 | | 1,61  3,22 | | 30 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 43 | | +С1429-60  варіант 4 | | Ялина європейська 2-3 річна | | шт | | 1 | | 163,58  163,58 | | 160,00  160,00 | | 0,37  0,37 | | 3,21  3,21 | | 30 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 44 | | +С1429-80  варіант 1 | | Саджанцi бузку угорського 2-3 річні | | шт | | 4 | | 157,46  629,84 | | 154,00  616,00 | | 0,37  1,48 | | 3,09  12,36 | | 30 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 45 | | +С1429-117 | | Сумiш насiння газонних трав | | ц | | 0,0908 | | 49488,62  4493,57 | | 48500,00  4403,80 | | 18,25  1,66 | | 970,37  88,11 | | 30 км. | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | **Разом по розділу IV** | | **грн.** | |  | | **280618,80** | | **239870,16** | | **35248,17** | | **5500,45** | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6/7 | | 8/9 | | 10/11 | | 12/13 | | 14 | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | **V. Устаткування** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 46 | | +\*560110-123  варіант 1 | | Лавка | | шт | | 4 | | 2832,5  11330,00 | | 2750,00  11000,00 | | 82,50  330,00 | | \_\_-\_\_  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | у тому числі витрати підрядника на  устаткування, що не монтується | | шт | | 4 | | 2832,5  11330,00 | | 2750,00  11000,00 | | 82,50  330,00 | | \_\_-\_\_  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 47 | | +\*560110-123  варіант 2 | | Урна для сміття | | шт | | 4 | | 1287,5  5150,00 | | 1250,00  5000,00 | | 37,50  150,00 | | \_\_-\_\_  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | у тому числі витрати підрядника на  устаткування, що не монтується | | шт | | 4 | | 1287,5  5150,00 | | 1250,00  5000,00 | | 37,50  150,00 | | \_\_-\_\_  - | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | **Разом по розділу V** | | **грн.** | |  | | **16480,00** | | **16000,00** | | **480,00** | | **-** | |  | |
|  | |  | | **у тому числі устаткування, що не**  **монтується** | | **грн.** | |  | | **16480,00** | | **16000,00** | | **480,00** | | **-** | |  | |
|  | |  | | **у тому числі витрати підрядника на**  **устаткування, що не монтується** | | **грн.** | |  | | **16480,00** | | **16000,00** | | **480,00** | | **-** | |  | |
|  | |  | | **Підсумкові витрати енергоносіїв**  **для усіх машин** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | Мастильнi матерiали | | кг | | 11,073 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | Гiдравлiчна рiдина | | кг | | 2,731 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | Дизельне паливо | | л | | 225,727 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "10 вересня" 2019 р. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Символ '\*' визначає, що устаткування є немонтованим. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | *Додаток Д ( Е ) довідковий*  *до ДБН А.2.2-3:2014*  *затверджений Наказом*  *Мінрегіонбуду України*  *від 04.06.2014 № 163* | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | |
| **Відомість обсягів робіт** | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | |
| Відпочинкова зона Рясне 2 (Величковського 28) | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| №  п/п | Найменування робіт та витрат | | | Одиниця  виміру | Кількість | Примітка | |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | |
|  | Локальний кошторис 2-1-1 на тротуар | | |  |  |  | |
|  |  | | |  |  |  | |
|  | Роздiл 1. Тротуар | | |  |  |  | |
|  |  | | |  |  |  | |
| 1 | Улаштування корит із переміщенням грунту на відстань  до 100 м при глибині корита до 250 мм | | | м2 | 280 |  | |
| 2 | Перевезення грунту до 10 км | | | т | 123,76 |  | |
| 3 | Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску | | | м3 | 28 |  | |
| 4 | Улаштування прошарку суцільного перерізу з  геотекстилю | | | м2 | 280 |  | |
| 5 | Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини  шару 12 см | | | м2 | 280 |  | |
| 6 | Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни  товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з  норми 27-17-3 (до загальної товщини 10 см) | | | м2 | -280 |  | |
| 7 | Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і  тротуарів двошарових, нижній шар із крупнозернистої  асфальтобетонної суміші за товщини 4,5 см | | | м2 | 280 |  | |
| 8 | Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і  тротуарів одношарових, на кожні 0,5 см зміни товщини  шару додавати або вилучати до/з норм 27-22-3 – 27-22-  4 (до загальної товщини шару 3 см) | | | м2 | -280 |  | |
| 9 | Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і  тротуарів двошарових, верхній шар із дрібнозернистої  асфальтобетонної суміші за товщини 3 см | | | м2 | 280 |  | |
| 10 | Установлення бетонних бортових каменів на бетонну  основу до 100 мм | | | м | 260 |  | |
|  | Локальний кошторис 2-1-2 на майданчик для відпочинку | | |  |  |  | |
|  |  | | |  |  |  | |
|  | Роздiл 1. Майданчик для відпочинку | | |  |  |  | |
|  |  | | |  |  |  | |
| 11 | Улаштування корит із переміщенням грунту на відстань  до 100 м при глибині корита до 250 мм | | | м2 | 81 |  | |
| 12 | Перевезення грунту до 10 км | | | т | 28,92 |  | |
| 13 | Улаштування прошарку суцільного перерізу з  геотекстилю | | | м2 | 81 |  | |
| 14 | Улаштування одношарової основи зі щебеню за  товщини 15 см | | | м2 | 81 |  | |
| 15 | Улаштування цементнобетонного покриття за товщини  26 см | | | м2 | 81 |  | |
| 16 | Улаштування цементнобетонного покриття за товщини  26 см, за зміни товщини на кожні 0,5 см додавати або  вилучати до/з норм 27-30-1 – 27-30-4 (до загальної  товщини 6 см) | | | м2 | -81 |  | |
| 17 | Улаштування покриттів синтетичних | | | м2 | 81 |  | |
|  | Локальний кошторис 2-1-3 на озеленення | | |  |  |  | |
|  |  | | |  |  |  | |
|  | Роздiл 1. Газон | | |  |  |  | |
|  |  | | |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | | 5 | | |
| 18 | Пiдготовлення грунту вручну для влаштування  партерного i звичайного газону без внесення рослинної  землi | | | м2 | 454 | |  | | |
| 19 | Посiв газонiв партерних, маврiтанських та звичайних  вручну | | | м2 | 454 | |  | | |
|  | Роздiл 2. Зелені насадження | | |  |  | |  | | |
|  |  | | |  |  | |  | | |
| 20 | Пiдготовлення вручну стандартних мiсць для садiння  кущiв та дерев iз круглою грудкою землi | | | шт | 25 | |  | | |
| 21 | Садiння кущiв та дерев iз грудкою землi | | | шт | 25 | |  | | |
|  | Локальний кошторис 2-1-4 на придбання малих  архітектурних форм та спортивного інвентарю | | |  |  | |  | | |
|  |  | | |  |  | |  | | |
| 22 | Лавка | | | шт | 4 | |  | | |
| 23 | Урна для сміття | | | шт | 4 | |  | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | |  | | |
| Склав | | | | |  | | |  | | | | |
| *[посада, підпис (*ініціали, прізвище*)]* | | |  | |  | | |
|  | | | | | | | | | |  | | |
| Перевірив | | | | |  | | |  | | | | |
| *[посада, підпис (*ініціали, прізвище*)]* | | |  | |  | | |